АДМИНИСТРАЦИЯ УТЯНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  ДОВОЛЕНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

УТВЕРЖДАЮ:

Глава администрации Утянского сельсовета

__________________  С.П. Чернов
                                                                                                                              «10»  октября 2013 г.
ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
 В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
№ ОА-2/13
о проведении открытого аукциона в электронной форме 
на право заключения муниципального  контракта 
на выполнение работ по разработке схемы  водоснабжения  и теплоснабжения
с.Утянка, Доволенского района Новосибирской области
 2013 г.
Оглавление
3Раздел I. ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА


3Условия проведения открытого аукциона


31.
Общие положения


31.1
Законодательное регулирование


31.2
Заказчик


31.3
Начальная (максимальная) цена контракта, источник финансирования и порядок оплаты


31.4
Участники размещения заказа


41.5
Обязательные требования к участникам размещения заказа


51.6
Преимущества, предоставляемые Участникам размещения заказа


52.
Сведения о товарах, работах, об услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание которых размещается заказ, и об условиях исполнения контракта


52.1.
Требования к товарам, работам, услугам


52.2.
Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг


63.
Подготовка заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме


63.1.
Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме


73.2.
Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме


73.3.
Порядок формирования цены контракта


94.
Подача заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме


94.1.
Порядок подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме


104.2.
Сроки, установленные Заказчиком в целях проведения открытого аукциона в электронной форме


104.3.
Отзыв заявок на участие в аукционе


105.
Заключение муниципального контракта


126.
Право заказчика изменить количество товара


13Раздел II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА


18Раздел III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ


28Раздел IV. Обоснование начальной цены


32Раздел V. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА


38ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ





Раздел I. ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
Условия проведения открытого аукциона

1. Общие положения

1.1 Законодательное регулирование

Настоящая документация об открытом аукционе в электронной форме подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 10.01.2002 г.  № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи», Гражданским кодексом РФ, а также иными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с размещением заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг.

1.2 Заказчик
Муниципальный заказчик, указанный в Разделе II «Информационная карта» настоящей документации  и именуемый в настоящей документации «Заказчик», проводит открытый аукцион в электронной форме, предмет и условия которого указаны в Разделе II «Информационная карта» настоящей документации, именуемом далее «Информационная карта», являющемся неотъемлемой частью настоящей документации, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме.

1.3 Начальная (максимальная) цена контракта, источник финансирования и порядок оплаты

1.3.1 Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) указана в Информационной карте. Указанная цена не может быть превышена при заключении муниципального контракта по результатам проведения открытого аукциона в электронной форме.
1.3.2 При размещении заказа на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства начальная (максимальная) цена контракта определяется на весь срок выполнения таких работ, исходя из их цены в течение соответствующих лет планируемого периода исполнения муниципального контракта.

1.3.3 Источник финансирования муниципального контракта указан в Информационной карте.

1.3.4 Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг указаны в Информационной карте.

1.4 Участники размещения заказа
1.4.1 В настоящем открытом аукционе в электронной форме могут принять участие любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любые физические лица, а также  индивидуальные  предприниматели, которым в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации не запрещено поставлять товары, выполнять работы, оказывать услуги, являющиеся предметом муниципального контракта, заключаемого по результатам настоящего открытого аукциона, (далее – Участники размещения заказа),  если нет специальных указаний в Информационной карте. 
1.4.2 Участниками размещения заказа являются лица, претендующие на заключение муниципального контракта на условиях настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме в пределах цены контракта, заявленной ими непосредственно в ходе проведения процедуры открытого аукциона в электронной форме и не превышающей начальную (максимальную) цену контракта (цену лота).

1.4.3 Для получения доступа к участию в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа должен пройти аккредитацию. Аккредитацию  осуществляет оператор электронной площадки. Порядок аккредитации, а также перечень документов и сведений, необходимых для получения аккредитации, размещены на электронной площадке.
1.4.4 В случае если это предусмотрено в Информационной карте, к участию в размещении заказа могут быть допущены только субъекты малого предпринимательства. При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме, в котором участниками размещения заказа являются субъекты малого предпринимательства, заявки на участие в аукционе, поданные участниками размещения заказа, не являющимися субъектами малого предпринимательства, подлежат отклонению.

1.4.5 К субъектам малого предпринимательства относятся внесенные в единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее - индивидуальные предприниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие следующим условиям:

1) для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, не должна превышать двадцать пять процентов;

2) средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать до ста человек включительно;

3) выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость за предшествующий календарный год не должна превышать 400 млн. рублей.
1.4.6 Участие в размещении заказов может быть ограничено только в случаях, предусмотренных федеральными законами.

1.5 Обязательные требования к участникам размещения заказа
1.5.1  Участник размещения заказа  должен соответствовать следующим обязательным требованиям
1) соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов:
· требованиям о наличии у Участника размещения заказа действующих лицензий, допусков соответствующих саморегулируемых организаций или иных документов, подтверждающих наличие у такого Участника размещения заказа права осуществлять деятельность, определяющую предмет муниципального контракта, заключаемого по результатам аукциона, если деятельность, связанная с предметом муниципального контракта, подлежит лицензированию или требует наличия у Участника размещения заказа специального правомочия на ее осуществление (в соответствии с указаниями Информационной карты); 

· требованиям соответствия Участника размещения заказа иным требованиям, если законодательством Российской Федерации таковые требования установлены (в случае, если об этом имеются указания в Информационной карте);
2) непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме;

4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме не принято.
5) отсутствие в Реестре недобросовестных поставщиков сведений об Участнике размещения заказа.

1.5.2 В случае если при размещении заказа на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства  начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) составляет пятьдесят миллионов рублей и более,  Заказчик, если это указано в Информационной карте, вправе установить также к участникам размещения заказа требование выполнения ими за последние пять лет, предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, относящихся к группе, подгруппе или одной из нескольких групп, подгрупп работ, указанных в Информационной карте, в соответствии с номенклатурой товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, стоимость которых составляет не менее чем двадцать процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), на право заключения которого проводится открытый аукцион в электронной форме. При этом учитывается стоимость всех выполненных участником размещения заказа (с учетом правопреемственности) работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту одного из объектов капитального строительства (по выбору участника размещения заказа).

1.6 Преимущества, предоставляемые Участникам размещения заказа

Преимущества учреждениям, предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ либо оказание услуг, входящих в предмет муниципального контракта, заключаемого по результатам данного аукциона в электронной форме, при участии в размещении заказа путем проведения настоящего аукциона не предоставляются.
2. Сведения о товарах, работах, об услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание которых размещается заказ, и об условиях исполнения контракта
2.1. Требования к товарам, работам, услугам

2.1.1. Требования, установленные Заказчиком к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика приведены в Разделе III «Техническое задание» настоящей документации, именуемом далее «Техническое задание», являющемся неотъемлемой частью настоящей документации об аукционе в электронной форме. 
2.1.2. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, если такие требования установлены Заказчиком, указаны в Техническом задании, являющемся неотъемлемой частью настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме.

2.2. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара,
выполнения работ, оказания услуг

2.2.1. Место и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг указаны в Информационной карте.

2.2.2. Условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг приведены в Техническом задании и Разделе V «Проект муниципального контракта» настоящей документации.
3. Подготовка заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме
3.1.  Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме
3.1.1. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, подготовленная участником размещения заказа, должна быть представлена на русском языке. Сопроводительная документация, предоставленная участником размещения заказа, может быть представлена на другом языке при условии, что к ней будет прилагаться аутентичный перевод соответствующих разделов на русский язык. В случае разногласий между сопроводительной документацией и ее переводом, преимущество будет иметь перевод.

3.1.2. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей
3.1.3. Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме с учетом специальных указаний Информационной карты должна содержать указанные в одном из следующих подпунктов сведения:
3.1.3.1. при размещении заказа на поставку товара:

1) согласие участника размещения заказа на поставку товара в случае,  если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе в электронной форме, или указание на товарный знак предлагаемого к поставке товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если Участник размещения заказа предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак;

2)  конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и товарный знак (при его наличии) предлагаемого к поставке товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак;
3.1.3.2. согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг;

3.1.3.3. при размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг, для выполнения, оказания которых используется товар:

1) согласие, предусмотренное п. 3.1.3.2 настоящей документации об аукционе, в том числе означающее согласие на использование товара, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе, или согласие, предусмотренное п. 3.1.3.2 настоящей документации об аукционе, указание на товарный знак предлагаемого для использования товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак;

2) согласие, предусмотренное п. 3.1.3.2 настоящей документации об аукционе, а также конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и товарный знак (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара.

3.1.4. Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме  должна содержать следующие сведения и документы:

1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика;
2) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию, установленному пунктом 1 части 1 статьи 11 Федерального закона  от 21.07.2005 г.  № 94-ФЗ  «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом открытого аукциона в электронной форме, и такие требования предусмотрены документацией об открытом аукционе в электронной форме; 
3) копии документов, подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам и если предоставление указанных документов предусмотрено документацией об открытом аукционе в электронной форме;

4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой.  Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке;
3.1.5. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона (лота).
3.2.  Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме
3.2.1. Сведения, содержащиеся в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме, должны быть сформулированы участником размещения заказа четко и однозначно и не должны допускать двусмысленных (противоречивых) толкований. 

3.2.2. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, подаваемая участником размещения заказа в отношении предмета такого аукциона, должна быть составлена в соответствии с  требованиями настоящей документации, в т.ч. требованиями и условиями настоящей Инструкции, Информационной карты, Технического задания и Проекта муниципального контракта.

3.2.3. Сведения, составляющие первую часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, а также сведения и документы, составляющие вторую часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме,  должны соответствовать всем требованиям Заказчика о них, установленным в настоящей документации, а также должны быть достоверными. Такие сведения представляются участником размещения заказа в произвольной форме. Для предоставления сведений о товаре участник размещения заказа может использовать форму, указанную в Приложении № 1 к настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме.  
3.2.4. Участник размещения заказа по своему усмотрению вправе в составе первой части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме представлять дополнительные к требуемым настоящей документацией сведениям о предлагаемом к поставке товаре сведения о таком товаре. 
3.3.  Порядок формирования цены контракта

3.3.1. Предложение о цене муниципального контракта участник аукциона делает непосредственно  во время процедуры аукциона.
3.3.2. Цена контракта должна включать в себя все расходы участника аукциона с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, в том числе все затраты на проведение работ, оказание услуг.
3.3.3. Цена муниципального контракта,  заключенного по результатам проведения открытого аукциона в электронной форме, будет являться твердой, т.е. будет оставаться фиксированной в течение всего срока исполнения муниципального контракта и не может быть пересмотрена (изменена) в период исполнения муниципального контракта, за исключением случая, предусмотренного п. 6.2 настоящей Инструкции, а также случая снижения цены муниципального контракта по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения муниципального контракта. 
3.3.4. Цена муниципального контракта будет выражена в российских рублях, если иное не установлено Информационной картой.
3.4.  Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме
3.4.1. Для участия в открытом аукционе в электронной форме Участник размещения заказа должен предоставить обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме.

3.4.2. Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме указан в Информационной карте.
3.4.3. Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа.
3.4.4. Поступление заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме от участника размещения заказа оператору электронной площадки является поручением о блокировании операций по счету такого участника размещения заказа, открытому для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме.
3.5.  Обеспечение исполнения муниципального контракта
3.5.1. Если в Информационной карте настоящей документации об аукционе в электронной форме установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта, участник аукциона, с которым в соответствии с настоящей документацией об аукционе заключается муниципальный контракт, должен предоставить Заказчику обеспечение исполнения контракта. Только в этом случае, т.е. только после предоставления участником аукциона, с которым заключается контракт, Заказчику обеспечения исполнения контракта, муниципальный контракт будет заключен. 

3.5.2. Размер обеспечения исполнения муниципального контракта установлен в Информационной карте настоящей документации об  открытом аукционе в электронной форме. 

3.5.3. Обеспечение исполнения контракта может быть предоставлено в форме безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта, установленном в Информационной карте документации об  открытом аукционе в электронной форме.
3.5.4. Способ обеспечения исполнения контракта из вышеуказанных способов определяется участником аукциона, с которым в соответствии с настоящей документацией об аукционе заключается муниципальный контракт, самостоятельно.

3.5.5. В случае предоставления обеспечения исполнения муниципального контракта в форме залога денежных средств путем их передачи Заказчику на основании договора залога, такие средства возвращаются Заказчиком залогодателю только после исполнения всех обязательств по муниципальному контракту со стороны лица, с которым по результатам открытого аукциона был заключен муниципальный контракт.
3.5.6. Если победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается муниципальный контракт является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.
4. Подача заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме
4.1.  Порядок подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме
4.1.1. Заявка на участие в открытом аукционе в  электронной форме  направляется  участником размещения заказа оператору электронной площадки до окончания срока подачи заявок.

4.1.2. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме подается в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные настоящей Инструкцией  первую и  вторую части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме. Указанные электронные документы подаются одновременно.
4.1.3. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона (лота). 
4.1.4. Участник размещения заказа вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме до предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе.
4.2.  Сроки, установленные Заказчиком в целях проведения открытого аукциона в электронной форме

Участник размещения заказа подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме оператору электронной площадки на адрес электронной площадки в сети «Интернет», указанный в извещении в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме и Информационной карте. 

Участник размещения заказа вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения на официальном сайте www.zakupki.gov.ru, именуемом в настоящей документации «официальный сайт», извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме до предусмотренных в Информационной карте даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.
Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, а также дата проведения открытого аукциона в электронной форме установлены в Информационной карте настоящей документации.
4.3.  Отзыв заявок на участие в аукционе

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме вправе отозвать свою заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме не позднее даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, указанных в Информационной карте, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.
5. Заключение муниципального контракта 
5.1.  По результатам открытого аукциона в электронной форме муниципальный контракт, именуемый далее «контракт», заключается с победителем открытого аукциона в электронной форме, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом  от 21.07.2005 г.  № 94-ФЗ  «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», с иным участником открытого аукциона в электронной форме, заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме которого признана соответствующей требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме.

5.2.  Заказчик в течение пяти дней со дня размещения на электронной площадке  протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект контракта без подписи заказчика, который составляется путем включения цены, предложенной участником открытого аукциона, с которым заключается контракт, сведений о товаре (товарный знак и (или) конкретные показатели товара), указанных в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме такого участника, в проект контракта, прилагаемого к документации об открытом аукционе в электронной форме.

5.3.  В течение одного часа с момента получения проекта контракта оператор электронной площадки направляет этот проект контракта победителю аукциона.

5.4.  В течение пяти дней со дня получения проекта контракта от оператора электронной площадки участник открытого аукциона в электронной форме должен направить проект контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона в электронной форме, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения контракта, в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения контракта,  или предусмотренный п. 5.5. настоящей Инструкции протокол разногласий.
5.5.  В случае наличия разногласий по проекту контракта победитель аукциона направляет оператору электронной площадки протокол разногласий, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя аукциона, с которым заключается контракт. При этом он указывает в протоколе разногласий положения проекта контракта, не соответствующие извещению о проведении аукциона, документации об аукционе и заявке, с указанием соответствующих положений данных документов.
5.6.  В течение одного часа с момента получения протокола разногласий оператор электронной площадки направляет такой протокол разногласий заказчику.

5.7.  В течение трех дней со дня получения от оператора электронной площадки протокола разногласий участника открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, заказчик рассматривает данный протокол разногласий и без подписи заказчика направляет доработанный проект контракта оператору электронной площадки либо повторно направляет оператору электронной площадки проект контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания участника открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт.

5.8.  В течение часа с момента получения документов, предусмотренных п. 5.7 настоящей Инструкции, оператор электронной площадки направляет такие документы без электронной цифровой подписи лица, имеющего право действовать от имени заказчика, участнику открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт.

5.9.  В течение трех дней со дня получения документов, предусмотренных п. 5.7 настоящей Инструкции, участник открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, должен направить оператору электронной площадки проект контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени этого участника открытого аукциона, а также документ об обеспечении исполнения контракта, подписанный электронной цифровой подписью указанного лица, в случае, если заказчиком, уполномоченным органом установлено требование обеспечения исполнения контракта, или предусмотренный п. 5.5 настоящей статьи протокол разногласий.

5.10.  В течение одного часа с момента получения протокола разногласий оператор электронной площадки направляет такой протокол разногласий заказчику.

5.11.  В случае направления в соответствии с п. 5.9 настоящей Инструкции оператором электронной площадки протокола разногласий заказчик рассматривает данные разногласия в порядке, установленном п. 5.7 настоящей Инструкции, в течение трех дней со дня получения такого протокола разногласий. При этом направление проекта контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания участника открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, допускается при условии, что участник открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, направил протокол разногласий, предусмотренный п. 5.9 настоящей Инструкции, не позднее чем в течение тринадцати дней со дня размещения на электронной площадке протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме.

5.12. В случаях, предусмотренных п.п. 5.7 и 5.9 настоящей Инструкции, в течение трех дней со дня получения проекта контракта участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени этого участника открытого аукциона, а также документ об обеспечении исполнения контракта, подписанный электронной цифровой подписью указанного лица, если заказчиком, уполномоченным органом установлено требование обеспечения исполнения контракта.

5.13. В течение одного часа с момента получения проекта контракта, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона в электронной форме, а также документа об обеспечении исполнения контракта, подписанного электронной цифровой подписью указанного лица, но не ранее чем через десять дней со дня размещения на электронной площадке протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме оператор электронной площадки направляет заказчику подписанный проект контракта и документ об обеспечении исполнения контракта.

5.14. Заказчик в течение трех дней со дня получения от оператора электронной площадки проекта контракта и, если заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения контракта, документа об обеспечении исполнения контракта, подписанных электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона в электронной форме, обязаны направить оператору электронной площадки контракт, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика
5.15. Оператор электронной площадки в течение одного часа с момента получения контракта, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика обязан направить подписанный контракт участнику открытого аукциона, с которым заключается контракт.

5.16. Контракт считается заключенным с момента направления оператором электронной площадки участнику открытого аукциона в электронной форме контракта в соответствии с п. 5.15 настоящей Инструкции.

5.17. Участник открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, признается уклонившимся от заключения контракта в случае, если такой участник открытого аукциона в срок, предусмотренный п.п. 5.4, 5.9 и 5.12 настоящей Инструкции, не направил оператору электронной площадки подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа, проект контракта или протокол разногласий в случаях, предусмотренных настоящей Инструкцией, либо не направил подписанный электронной цифровой подписью указанного лица проект контракта по истечении тринадцати дней со дня размещения на электронной площадке протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме в случае, предусмотренном п. 5.9 настоящей Инструкции, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения контракта при условии, что заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения контракта.

6. Право заказчика изменить количество товара
6.1. При заключении муниципального контракта Заказчик по согласованию с Участником, с которым в соответствии с настоящей документацией заключается такой контракт, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота). При этом цена единицы указанного товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены контракта, предложенной участником аукциона, с которым заключается контракт, на количество товара, указанное в извещении о проведении открытого аукциона.

6.2. Заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения муниципального контракта вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных контрактом товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен контракт. При поставке дополнительного количества таких товаров заказчик по согласованию с поставщиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов этой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

Раздел II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

	№ п/п
	Наименование
	Содержание

	1. 
	Заказчик
	Наименование: администрация Утянского сельсовета Доволенского района Новосибирской области 

Место нахождения, почтовый адрес:

632470,  Новосибирская область, Доволенский район, с.Утянка, ул.Центральная, 38а 
Контактное лицо: Чернов Сергей Павлович
Тел., факс: (8-383-54) 25-237.
Е-mail: sovet_utyanka@mail.ru

	2. 
	Адрес  электронной площадки в сети «Интернет»
	www.rts-tender.ru

	3. 
	Предмет аукциона в электронной форме
	Право на заключение муниципального контракта на разработку схемы  водоснабжения  и теплоснабжения с. Утянка Доволенского района Новосибирской области. 

	4. 
	Предмет муниципального контракта
	Выполнение работ по разработке схемы водоснабжения  и теплоснабжения с. Утянка Доволенского района Новосибирской области.

	5. 
	Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота)
	831 389 (Восемьсот тридцать одна тысяча триста восемьдесят девять) рублей 00 коп. 

	6. 
	Источник финансирования
	Средства бюджета муниципального образования


	7. 
	Форма, сроки и порядок оплаты
	Оплата производится путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Проектировщика за фактически  выполненные работы  в полном объеме в срок до 31 декабря 2013г с момента подписания обеими сторонами  Акта приема-сдачи выполненных работ и выставленного Проектировщиком счета-фактуры. 

	8. 
	Место и сроки (периоды) выполнения работ
	Проектировщик предоставляет результат выполненных работ Заказчику по адресу: Новосибирская область, Доволенский район, с. Утянка, ул.Центральная, 38а.
Начало выполнения работ – следующий день после заключения муниципального контракта.

Окончание работ – не позднее 20 декабря 2013г.

	9. 
	Условия выполнения работ
	Работы, входящие в предмет муниципального контракта, заключаемого по результатам настоящего открытого аукциона в электронной форме, должны быть выполнены  Проектировщиком в соответствии с техническими и иными характеристиками,  в объеме и на условиях, установленных в разделе III «Техническое задание» и в разделе IV «Проект муниципального контракта» настоящей документации об аукционе.

	10. 
	Специальные указания в отношении требований, устанавливаемых к Участникам размещения заказа 
	Соответствие Участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ,  являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме (предметом контракта, заключаемого по результатам такого аукциона),  а именно: наличие у Участника размещения заказа соответствующего допуска от саморегулируемой организации, подтверждающего наличие у такого Участника права выполнять виды работ, входящие в предмет муниципального контракта, заключаемого по результатам открытого аукциона в электронной форме, указанные в разделе III «Техническое задание» настоящей документации об аукционе, и требующие наличия у Участника размещения заказа специального правомочия (допуска) на их осуществление: 

Наличие свидетельства от саморегулируемой организации о допуске к видам работ по подготовке проектной документации объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании контракта юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)

	11. 
	Специальные указания в отношении требований к содержанию первой части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме
	В соответствии с пунктом 3.1.3.2 Инструкции участникам размещения заказа настоящей документации, в первой части заявки участнику размещения заказа необходимо представить  согласие участника размещения заказа на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме;



	12. 
	Специальные указания в отношении требований к содержанию второй  части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме
	Вторая часть заявки должна содержать следующие сведения и документы:

1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика;
2) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию, установленному пунктом 1 части 1 статьи 11 Федерального закона  от 21.07.2005 г.  № 94-ФЗ  «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», в соответствии с указаниями п.10 Информационной карты; 
3)  решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа выполнение работ,  являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой.  Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке;

	13. 
	Размер обеспечения заявки на участие в аукционе
	41569,45 (Сорок одна тысяча пятьсот шестьдесят девять) руб. 45 коп.

	14. 
	Дата и время окончания срока подачи заявок 
	«18»  октября  2013 г. 09-00 час.  по новосибирскому времени

	15. 
	Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме
	«18» октября 2013 г.

	16. 
	Дата проведения открытого аукциона в электронной форме
	«21» октября 2013 г.

	17. 
	Порядок формирования цены контракта
	В цену контракта, предлагаемую Участником аукциона, наряду со стоимостью Работ  должны быть включены все возможные расходы Проектировщика, связанные с выполнением работ на условиях муниципального контракта,  прочие накладные расходы, в том числе командировочные расходы, связанные с выполнением контракта (для иногородних участников) и иные возможные расходы, связанные с выполнением работ, а также все налоговые платежи, сборы, отчисления и иные платежи, которые подлежат уплате Проектировщиком в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

	18. 
	Обеспечение исполнения контракта
	Не установлено


Раздел III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет выполнения работ 
Предметом выполнения работ является  разработка схемы водоснабжения и теплоснабжения с.Утянка Доволенского района Новосибирской области на основании программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры администрации Утянского сельсовета на 2013- 2020 годы.
Общие сведения об объектах Программы:

	N п/п
	Наименование объекта
	Технические характеристики
	Численность населения поселения, человек.

	1
	2
	3
	5

	1
	Разработка схемы водоснабжения села Утянка Утянского сельсовета Доволенского района Новосибирской области на 2013-2017гг и на период до 2023г.
	1.   Протяженность сетей – 20,5 км

2.   Средний диаметр сетей – 90,0мм

3. Тип модернизации реконструкция объекта

4. Пересечение водосетью существующих коммуникаций – более 10 пересечений

5. Рельеф местности – пересеченный.

6. Нежесткие трубы

7. Водомерный узел на вводе в сооружение – 4

8.  Узлы управления (камеры, колодцы, коверы) для обслуживания задвижек, гидрантов, максимальным диаметром – свыше 1000


	1348

	N п/п
	Наименование объекта
	Технические характеристики
	Численность населения поселения, человек.

	1
	2
	3
	5

	1
	Разработка схемы теплоснабжения села Утянка Утянского сельсовета Доволенского района Новосибирской области на 2013-2017гг и на период до 2028г.
	     1.
Установленная суммарная мощность котельных -2,7Гкал/ч

2.
Тип модернизации – реконструкция объекта

     3.
Вид топлива – твердое

     4. Протяженность сетей – 2,2 км

     5.Средний диаметр тепловых сетей- 114,00мм

     6.
Тип модернизации – реконструкция объекта

      7. Пересечение теплосетью существующих коммуникаций-менее 5 раз


	1348


Схема водоснабжения должна быть разработана на 2013-2017 г.г. и на период до 2023г.
Схема теплоснабжения должна быть разработана на 2013-2017 г и на период до 2028г.
Действия и деятельность, определяющие предмет выполнения работ, именуются в настоящей документации «работы».

2. Место выполнения работ
Место выполнения работ: Проектировщик предоставляет результат выполненных работ Заказчику по адресу: Новосибирская область, Доволенский район, с. Утянка, ул.Центральная, 38а.
3. Требования к техническим параметрам выполняемых работ:

Работы должны быть выполнены с учетом требования настоящего Технического задания и условий выполнения работ в соответствии с разделом «Проект муниципального контракта» настоящей конкурсной документации,   требованиями СНиП,   действующих технических регламентов,  другой нормативной документации

	№

п/п
	Перечень основных данных и требований
	Основные данные и требования

	1
	Основание для разработки
	Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ 

«О водоснабжении и водоотведении», Федеральный закон №190-ФЗ «О теплоснабжении»  

	2
	Вид и наименование градостроительной документации
	Схема водоснабжения и  теплоснабжения с.Утянка Доволенского района Новосибирской области.
Схема водоснабжения на 2013-2017 г и на период до 2023г.

Схема теплоснабжения на 2013-2017 г и на период до 2028г.


	3
	Заказчик 
	Администрация Утянского сельсовета Доволенского района Новосибирской области

	4
	Источник финансирования
	Средства областного бюджета и муниципального образования

	5
	Организация – разработчик 
	Определяется по результатам торгов 

	6
	Основные характеристики объекта
	Принять по материалам отчетов ресурсоснабжающих организаций в области водоснабжения, теплоснабжения  и согласовать с заказчиком на стадии анализа существующего положения.

	7
	Основные требования к архитектурно-строительным, конструктивным решениям и к разработке природоохранных мероприятий
	В соответствии с требованиями документов:

· Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 с изменениями и дополнениями.
· Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении"
· Федеральный закон №190-ФЗ «О теплоснабжении»  
· СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

· СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

· Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» 
· СНиП 2.04.03-85* «Водоотведение. Наружные сети и сооружения»
- с учетом утвержденных в соответствии с действующим законодательством документов территориального планирования муниципального образования, программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов, а также а также с учетом схем энергоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения;

- с использованием геоинформационных систем, применяемых организациями водоснабжения муниципального образования;

в соответствии с требованиями Закона «О водоснабжении и водоотведении» и настоящего технического задания: 

· иных действующих нормативных документов в области        водоснабжения, теплоснабжения.

	8
	Состав  схемы  водоснабжения, теплоснабжения
	8.1. Глава I  «Схема водоснабжения»  поселения муниципального образования должна содержать:

1)
основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения;

2)
прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды, сроком не менее чем на 10 лет с учетом различных сценариев (не менее двух) развития поселения;

3)
зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения;

4)
карты (схемы) планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения;

5)
границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения;

6)
перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения в разбивке по годам, включая технические обоснования этих мероприятий и оценку стоимости их реализации;

7)
сведения о выводе объектов централизованной системы водоснабжения  из эксплуатации.
8.2. Состав схемы водоснабжения

Схема водоснабжения должна состоять из следующих глав: «Схема водоснабжения», и «Электронная модель водоснабжения и водоотведения» (при необходимости).

8.2.2. Глава «Схема водоснабжения» должна включать в себя информацию, определенную в соответствии с настоящим Техническим заданием, следующие разделы:

- «Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования»;

- «Существующие балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды и удельное водопотребление»;

- «Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения»;

- «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения»;

- «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованных систем водоснабжения»;

- «Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения»;

- «Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения» .

8.2.2.1. В разделе «Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования» должны содержаться:

1)
описание структуры системы водоснабжения муниципального образования и территориально-институционального деления поселения на зоны действия предприятий, организующих водоснабжение муниципального образования (эксплуатационные зоны);

2)
описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений;

3)
описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы требованиям обеспечения нормативов качества и определение существующего дефицита (резерва) мощностей;

4)
описание технологических зон водоснабжения  (отдельно для каждого водопроводного сооружения);

5)
описание состояния и функционирования существующих насосных станций, включая оценку энергоэффективности подачи воды;

6)
описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку амортизации сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки;

7)
описание территорий муниципального образования, неохваченных централизованной системой водоснабжения;

8)
описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования;

9)
для зон распространения вечномерзлых  грунтов - описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды.

8.2.2.2. Раздел «Существующие балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды и удельное водопотребление» должен содержать:

1)
общий водный баланс подачи и реализации воды, включая оценку и анализ структурных составляющих неучтенных расходов и потерь воды при ее производстве и транспортировке;

2)
территориальный водный баланс подачи воды по зонам действия водопроводных сооружений (годовой и в сутки максимального водопотребления);

3)
структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей;

4)
сведения о действующих нормах удельного водопотребления населения и о фактическом удельном водопотреблении с указанием способов его оценки (при отсутствии данных, разрабатывается план мониторинга фактического водопотребления населения);

5)
описание системы коммерческого приборного учета воды, отпущенной из сетей абонентам и анализ планов по установке приборов учета;

6)
анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения.

8.2.2.3. В раздел «Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения» должны быть включены:

1)
сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное);

2)
описание территориальной структуры потребления воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение с территориальной разбивкой по технологическим зонам водопроводных станций;

3)
оценку расходов воды на водоснабжение по типам абонентов в виде прогноза изменения удельных расходов воды питьевого качества, в том числе: на водоснабжение жилых зданий; на водоснабжение объектов общественно-делового назначения; на водоснабжение промышленных объектов;

4)
сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения);

5)
перспективные водные балансы (общий, территориальный по водопроводным сооружениям, а также структурный по группам потребителей);

6)
расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении воды и величины неучтенных расходов и потерь воды при ее транспортировке, с указанием требуемых объемов подачи и потребления воды, дефицита (резерва) мощностей по зонам действия сооружений по годам на расчетный срок (в том числе, с учетом подачи воды ведомственными сооружениями водоподготовки).

8.2.2.4. В разделе «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения» должны содержаться:

1)
сведения об объектах, предлагаемых к новому строительству для обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления;

2)
сведения о действующих объектах, предлагаемых к реконструкции (техническому перевооружению) для обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления;

3)
сведения о действующих объектах, предлагаемых к выводу из эксплуатации.

8.2.2.5. В раздел «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованных систем водоснабжения» должны быть включены:

1)
сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях, обеспечивающих перераспределение основных потоков из зон с избытком в зоны с дефицитом производительности сооружений (использование существующих резервов для существующих  абонентов);

2)
сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях для обеспечения перспективных изменений объема водоразбора во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку (подача воды к объектам новой застройки);

3)
сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях для перераспределения технологических зон водопроводных сооружений;

4)
сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях для обеспечения нормативной надежности водоснабжения и качества подаваемой воды;

5)
сведения о реконструируемых участках водопроводной сети, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

6)
сведения о новом строительстве и реконструкции насосных станций;

7)
сведения о новом строительстве и реконструкции резервуаров и водонапорных башен;

8)
сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение;

9)
сведения о развитии системы  коммерческого учета водопотребления организациями, осуществляющими водоснабжение.

При обосновании предложений по строительству, реконструкции и выводу из эксплуатации объектов централизованных систем водоснабжения в рамках схемы водоснабжения поселения должно быть обеспечено решение следующих задач:

1)
обеспечение абонентов водой питьевого качества в необходимом количестве;

2)
организация централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует;

3)
внедрение безопасных технологий в процессе водоподготовки;

4)
прекращение сброса промывных вод сооружений без очистки, внедрение систем с оборотным водоснабжением в производстве;

5)
обеспечение водоснабжением максимального водопотребления в сутки объектов нового строительства и реконструируемых объектов, для которых производительности существующих сооружений недостаточно;

6)
определение ориентировочного объема инвестиций для строительства, реконструкции и технического перевооружения (модернизации) объектов;

7)
оценка возможности резервирования части имеющихся мощностей (для новых сооружений).

8.2.2.6. Сведения о линейных объектах централизованных систем водоснабжения и сооружениях на них, предлагаемых к новому строительству и (или) реконструкции,  должны содержать:

1)
описание вариантов маршрутов прохождения линейного объекта по территории поселения (трассы) и их обоснованность;

2)
примерные места размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен;

При обосновании предложений по строительству и реконструкции линейных объектов централизованных систем водоснабжения и сооружениях на них (в рамках схемы водоснабжения муниципального образования) необходимо решать следующие задачи:

1)
замена всех стальных трубопроводов без наружной и внутренней изоляции на трубопроводы из некорродирующих материалов, либо их санация в случаях, где такая замена возможна в соответствии с действующими строительными нормами и правилами;

2)
сокращение неучтенных расходов и потерь воды при транспортировке;

3)
оценка возможности сокращения давления в водопроводной сети за счет изменения ее структуры и устройства квартальных и  внутридомовых насосных станций подкачки;

4)
зонирование водопроводной сети, внедрение группового зонального учета воды и управления напорами с целью повышения ее энергоэффективности, надежности, управляемости и эффективности устранения утечек;

5)
обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует;

6)
в зонах распространения вечномерзлых  грунтов - обеспечение предотвращения замерзания воды путем ее регулируемого сброса, автоматизированного сосредоточенного подогрева воды в сочетании с циркуляцией или линейного обогрева трубопроводов,  теплоизоляции высокоэффективными долговечными материалами с закрытой пористостью, использования арматуры, работоспособной при частичном оледенении трубопровода, автоматических выпусков воды.

8.2.2.7. Раздел «Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения» должен содержать:

1)
сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод;

2)
сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и другие).

8.2.2.8. Раздел «Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения» должен включать:

1)
оценку капитальных вложений в новое строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную в соответствии с укрупненными сметными нормативами, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства (либо принятую по объектам - аналогам) по видам капитального строительства и видам работ;

2)
оценку капитальных вложений, выполненную в ценах, установленных территориальными справочниками (либо в ценах, принятых по объектам - аналогам)  на момент выполнения программы с последующим их приведением к текущим прогнозным ценам.

8.3. Глава «Схема теплоснабжения»

Схем теплоснабжения   должна быть разработана  на основе следующих принципов:

- обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов;

- обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных действующими законами;

- обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки тепловой и электрической энергии для организации теплоснабжения с учетом ее экономической обоснованности;

- соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и потребителей;

- минимизации затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- минимизации вредного воздействия на окружающую среду;

- обеспечение не дискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;

- согласованности схемы теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения, а также с программой газификации;

- обеспечение экономически обоснованной доходности текущей деятельности теплоснабжающих организаций и используемого при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения инвестированного капитала.

8.4. Состав Схемы теплоснабжения
Схема теплоснабжения состоит из утверждаемой части, включая разделы, указанные в пункте 8.4.1. настоящего технического задания и обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения, разрабатываемых в соответствии с пунктом 8.4.2. настоящего технического задания.

8.4.1. В схему теплоснабжения включается следующее:

- раздел 1 "Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории муниципального образования";

- раздел 2 "Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей";

- раздел 3 "Перспективные балансы теплоносителя";

- раздел 4 "Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии";

- раздел 5 "Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей";

- раздел 6 "Перспективные топливные балансы";

- раздел 7 "Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение";

- раздел 8 "Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)";

- раздел 9 "Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии";

- раздел 10 "Решения по бесхозяйным тепловым сетям"

8.4.1.1. Раздел 1 "Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории муниципального образования" содержит:

- площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы);

- объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе;

- потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) на каждом этапе.

8.4.1.2. Раздел 1 "Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей" содержит:

- радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии;

- описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии;

- описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии;

- перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе.

8.4.1.3. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения и зоне действия источников тепловой энергии определяют:

- существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии;

- существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии;

- существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии;

- значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто;

- значения потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь;

- значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций;

- значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые по договорам теплоснабжения. 

8.4.1.4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки составляются раздельно по горячей воде и пару.

8.4.1.5. Раздел 3 "Перспективные балансы теплоносителя" содержит:

- перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей;

- перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.

8.4.1.6. Раздел 4 "Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии" содержит:

- предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях муниципального образования, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии. Обоснование отсутствия возможности передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии основывается на расчетах радиуса эффективного теплоснабжения;

- предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии;

- предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения муниципального образования;

- графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно;

- меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа;

- меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода;

- решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе;

- оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения;

- предложения по перспективной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии.

8.4.1.7. Раздел 5 "Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей" содержит:

- предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов);

- предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах муниципального образования под жилищную, комплексную или производственную застройку;

- предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в  целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения;

- предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных по основаниям, изложенным в подпункте - «графики совместной работы…» пункта 4.1.6 настоящего ТЗ;

8.4.1.8. Раздел 6 "Перспективные топливные балансы" содержит перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах муниципального образования по видам основного, резервного и аварийного топлива.

8.4.1.9. Раздел 7 "Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение" содержит:

- предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии. 

- предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов; 

- предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения.

8.4.1.10. Предложения по инвестированию средств в существующие объекты должны иметь согласования с лицами, владеющих на праве собственности или ином законном праве данными объектами.

8.4.1.11. Раздел 8 "Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)" определяет единую теплоснабжающую организацию (организации) и границы зон ее деятельности.

8.4.1.12. Раздел 9 "Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии" содержит распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии и условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

8.4.1.13. Раздел 10 "Решения по бесхозяйным тепловым сетям" содержит перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию (в случае их наличия). 

8.4.2. Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения, являющиеся ее неотъемлемой частью, включают следующие главы:

- глава 1 "Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения";

- глава 2 "Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения";

 -глава 3 "Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа"; 
- глава 4 "Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки";

- глава 5 "Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах";

- глава 6 "Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии";

- глава 7 "Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них";

- глава 8 "Перспективные топливные балансы";

- глава 9 "Оценка надежности теплоснабжения";

- глава 10 "Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение";

- глава 11 "Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации".

8.4.2.1. Глава 1 "Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения" состоит из следующих частей: 

- часть 1 "Функциональная структура теплоснабжения";

- часть 2 "Источники тепловой энергии";

- часть 3 "Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты";

- часть 4 "Зоны действия источников тепловой энергии";

- часть 5 "Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии";

- часть 6 "Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии";

- часть 7 "Балансы теплоносителя";

- часть 8 "Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом";

- часть 9 "Надежность теплоснабжения";

- часть 10 "Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций";

- часть 11 "Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения";

- часть 12 "Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения муниципального образования".

8.4.2.2. Часть 1 "Функциональная структура теплоснабжения" главы 1 содержит описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между ними, в том числе:

- зоны действия производственных котельных;

- зоны действия индивидуального теплоснабжения.

8.4.2.3. Описание (текстовые материалы) функциональной структуры теплоснабжения муниципального образования должно сопровождаться графическим материалом (бумажные и электронные карты-схемы поселения с делением поселения на зоны действия).

8.4.2.4. В части 2 "Источники тепловой энергии" главы 1 содержится описание источников тепловой энергии, в том числе:

- перечень и структура основного оборудования, его фактическое техническое состояние и физический износ;

- параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки;

- ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности;

- объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто;

- срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса;

- способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя;

- среднегодовая загрузка оборудования;

- способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети;

- статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии;

8.4.2.5. Описание источников тепловой энергии основывается на информации  проведённых энергетических обследований. При отсутствии данных по итогам проведённых энергетических обследований описание выполняется на основании  исходных данных, полученных при выполнении 1-го этапа.

8.4.2.6. Часть 3 "Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты" главы 1 содержит:

- описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект, их перечень, фактическое техническое состояние и физический износ;

- электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии;

- параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки;

- описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях;

- описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов;

- описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности;

- фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети;

- гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики;

- статистику отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет;

- статистику восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет;

- описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов;

- описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей;

- описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя;

- оценку тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловой энергии;

- описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям;

- сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям;

- анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи;

- уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций;

- сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления;

- перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию.

8.4.2.7. Описание тепловых сетей основывается на информации  проведённых энергетических обследований. При отсутствии данных по итогам проведённых энергетических обследований описание выполняется на основании  исходных данных, полученных при выполнении 1-го этапа. Описание сопровождается графическим материалом (карты-схемы тепловых сетей, зоны действия источников, энергетические балансы тепловых сетей).

8.4.2.8. Часть 4 "Зоны действия источников тепловой энергии" главы 1 содержит описание существующих зон действия источников тепловой энергии во всех системах теплоснабжения на территории муниципального образования, включая перечень котельных, находящихся в зоне эффективного радиуса теплоснабжения источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии.

8.4.2.9. Часть 5 "Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии" главы 1 содержит описание:

- значений потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха;

- случаев (условий) применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии;

- значений потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом;

- значений потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии;

- существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение.

8.4.2.10. Потребление тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха может быть основано на анализе тепловых нагрузок потребителей, установленных в договорах теплоснабжения.

8.4.2.11. Часть 6 "Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии" главы 1 содержит описание:

- балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в случае нескольких выводов тепловой мощности от одного источника тепловой энергии - по каждому из выводов;

- резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии и выводам тепловой мощности от источников тепловой энергии;

- гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю;

- причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения;

- резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности.

8.4.2.12. Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности, тепловой мощности нетто и тепловой нагрузки включают все расчетные элементы территориального деления муниципального образования. Описание (текстовые материалы) сопровождается графическим материалом (карты-схемы тепловых сетей и зоны действия источников тепловой энергии).

8.4.2.13. Часть 7 "Балансы теплоносителя" главы 1 содержит описание:

- утвержденных балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть;

- утвержденных балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения.

8.4.2.14. Часть 8 "Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом" главы 1 содержит:

- описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии;

- описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями;

- анализ поставки топлива в периоды расчетных температур наружного воздуха.

8.4.2.15. Часть 9 "Надежность теплоснабжения" главы 1 содержит:

- описание показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии;

- анализ аварийных отключений потребителей;

- анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений;

- графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения).

8.4.2.16. Часть 10 "Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций" главы 1 содержит описание результатов хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями.

8.4.2.17. Часть 11 "Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения" главы 1 содержит описание:

- динамики утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет;

- структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения;

- платы за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности;

- платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей.

8.4.2.18. Часть 12 "Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, муниципального образования" главы 1 содержит:

- описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей);

- описание существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к  снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей);

- описание существующих проблем развития систем теплоснабжения;

- описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения;

- анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения.

8.4.2.19. Глава 2 "Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения" содержит:

- данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения;

- прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий;

- прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии для обеспечения технологических процессов;

- прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе;

- прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе;

- прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе;

8.4.2.20. Глава 3 «Электронная модель системы теплоснабжения муниципального образования», содержит:

- результаты проведённых инструментальных замеров температуры, давления и расхода теплоносителя не менее чем в 5 точках тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии. Точки для замеров согласуются с заказчиком.

- гидравлический расчет тепловых сетей, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть;

- расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя;

- пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей.

8.4.2.21. Глава 4 "Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки" содержит:

- балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии;

- балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии по каждому из магистральных выводов (если таких выводов несколько) тепловой мощности источника тепловой энергии;

- гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого магистрального вывода;

- выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей.

8.4.2.22. Глава 5 "Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах" содержит обоснование балансов производительности водоподготовительных установок в целях подготовки теплоносителя для тепловых сетей и перспективного потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, а также обоснование перспективных потерь теплоносителя при его передаче по тепловым сетям.

8.4.2.23. Глава 6 "Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии" содержит:

- определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления;

- обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок;

- обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок;

- обоснование предлагаемых для реконструкции котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок;

- обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии;

- обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии;

- обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии;

- обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии;

- обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями;

- обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории муниципального образования;

- обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения муниципального образования и ежегодное распределение объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии;

- расчет радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия источников тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе.

8.4.2.24. При обосновании предложений по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии в рамках схемы теплоснабжения муниципального образования учитываются:

- покрытие перспективной тепловой нагрузки, не обеспеченной тепловой мощностью;

- максимальная выработка электрической энергии на базе прироста теплового потребления;

- определение перспективных режимов загрузки источников по присоединенной тепловой нагрузке;

- определение потребности в топливе и рекомендации по видам используемого топлива.

8.4.2.25. Глава 7 "Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них" содержит обоснование следующих предложений:

- реконструкции и строительства тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов);

- строительства тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения;

- строительства тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения;

- строительства или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных;

- строительства тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения;

- реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки;

- реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

- строительства и реконструкции насосных станций.

8.4.2.26. Глава 8 "Перспективные топливные балансы" содержит:

- расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории муниципального образования;

- расчеты по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов аварийных видов топлива.

8.4.2.27. Перспективные топливные балансы при наличии в планируемом периоде использования природного газа в качестве основного топлива на источниках тепловой энергии должны быть согласованы с программой газификации муниципального образования.

8.4.2.28. Глава 9 "Оценка надежности теплоснабжения" содержит обоснование:

- перспективных показателей надежности, определяемых числом нарушений в подаче тепловой энергии;

- перспективных показателей, определяемых приведенной продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии;

- перспективных показателей, определяемых приведенным объемом недоотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии;

- перспективных показателей, определяемых средневзвешенной величиной отклонений температуры теплоносителя, соответствующих отклонениям параметров теплоносителя в результате нарушений в подаче тепловой энергии.

8.4.2.29. По результатам оценки надежности теплоснабжения разрабатываются предложения, обеспечивающие надежность систем теплоснабжения, в том числе следующие предложения:

- применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих готовность энергетического оборудования;

- установки резервного оборудования;

- организации совместной работы нескольких источников тепловой энергии;

- взаимного резервирование тепловых сетей смежных районов муниципального образования;

- устройства резервных насосных станций;

- установки баков-аккумуляторов.

8.4.2.30. Глава 10 "Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение" содержит:

- оценку финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей;

- предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности;

 расчеты эффективности инвестиций;

- расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения.

8.4.2.31. Глава 11 "Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации" содержит обоснование выбора организации, предлагаемой в качестве единой теплоснабжающей организации


	9
	Последовательность выполнения  работ
	1 глава: Схема водоснабжения
1. Первый этап. Сбор исходных данных по объектам систем водоснабжения. Существующее положение

1.1  Анализ существующей институциональной и функциональной структуры предоставления услуг водоснабжения.

1.2  Характеристика технического состояния и технологических характеристик объектов водоснабжения и оценка возможности их использования на перспективу.

1.3 Разработка электронной модели системы водоснабжения и ее калибровка по параметрам существующего режима работы системы водоснабжения.
1.4 Анализ работы существующей системы водоснабжения с помощью электронной модели

1.5 Анализ состояния источников водоснабжения и водозаборов
1.6 Анализ систем очистки питьевой воды

На первом этапе производится сбор и анализ следующей информации:

· - документы территориального планирования поселения;

· - программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры поселения, другие документы территориального и стратегического планирования;

· - картографическая информация;

· - информация о техническом состоянии объектов централизованной системы водоснабжения, в том числе, информация о результатах технических обследований;

· - информацию о соответствии качества горячей воды и питьевой воды требованиям законодательства Российской Федерации о санитарно-эпидемиологическом благополучии человека;

· - информация об инвестиционных программах, реализуемых организациями, осуществляющими водоснабжение, а также о планах мероприятий по приведению качества горячей воды в соответствие с установленными требованиями, утвержденных в установленном порядке (в случае наличия таких инвестиционных программ и планов, действующих на момент разработки схемы водоснабжения);

· - данные о динамике потребления воды и уровне потерь воды.

2. Второй этап. Описание существующего состояния системы водоснабжения, разработка целевых показателей и приоритетов в развитии систем водоснабжения поселения муниципального образования. Обоснование выбора оптимальной системы водоснабжения на перспективу

2.1 Расчет нагрузок по всем видам водоснабжения на существующем уровне и на расчётный срок.
2.2 Определение основных направлений развития системы водоснабжения на основе показателей генерального плана и расчетов на электронной модели.
2.3 Целевые показатели развития системы водоснабжения (не менее двух вариантов развития системы водоснабжения).

На втором этапе определяется:

· - гарантирующая организация  для каждой централизованной системы холодного водоснабжения в соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении»;

· - необходимости обеспечения технической возможности подключения к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения объектов заявителей; 

· - необходимость ввода в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции, модернизации объектов централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения;

· - необходимость вывода из эксплуатации объектов централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения;

· - необходимость изменения условий водоснабжения, связанных с действием непредвиденных климатических и природных факторов.

3. Третий этап.  Разработка не менее 2-х вариантов «Схемы водоснабжения поселения муниципального образования с перспективой развития до 2023 года». Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов водоснабжения.

3.1 Водопроводные сооружения и площадки для их размещения.

3.2 Водопроводы и магистральные сети.

3.3 Рекомендации по увеличению надежности работы системы водоснабжения и организации мониторинга состояния сетей, оборудования и сооружений.

3.4 Мероприятия по охране окружающей среды.

3.5 Рекомендации по организации управления системой водоснабжения с применением технологий ГИС.

3.6 Технико-экономические показатели системы водоснабжения:  

- общая производительность системы, м3/сут, в том числе на хозяйственно-питьевые нужды населения, на нужды предприятий и на полив; 

- общее удельное водопотребление 1 чел., л/сут, в том числе на хозяйственно-питьевые нужды населения; 

- общая стоимость строительства, тыс. руб., в том числе отдельных узлов, водоводов и сетей; 

- стоимость строительства, отнесенная к 1 м3 суточной производительности системы; 

- протяженность водоводов и водопроводных сетей, км (общую и с разбивкой по диаметрам); 

- расчет показателей надежности; 

- календарный план реализации мероприятий.

3.7 Обоснование инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение объектов водоснабжения.

3.8. Подготовке актуализированной цифровой картографической основы на территорию поселения М 1:10000 в местной системе координат.

4. Четвертый этап. Согласование с Заказчиком разработанных вариантов схемы водоснабжения поселения муниципального образования.
 2 глава «Схема теплоснабжения»

1. Первый этап. 

Сбор исходных данных по объектам систем теплоснабжения. 

Сбор исходных данных по объектам систем теплоснабжения муниципального образования осуществляется Исполнителем. Собранные исходные данные должны быть согласованы с теплоснабжающими организациями.

На этом этапе выполняются:

- сбор данных о состоянии сферы теплоснабжения муниципального образования;

- информацию о структуре, составе, фактическом техническом состоянии и физическом  износе источников теплоснабжения, в том числе с комбинированной выработке тепла и электроэнергии; 

- информацию о структуре тепловой мощности и динамике ее изменения; профиле оборудования источников теплоснабжения и существующем техническом состоянии оборудования;

- информацию о составе, параметрах, фактическом техническом состоянии и физическом износе, конфигурации и характеристике тепловых сетей подключенных к источнику тепловой энергии;

- информацию о зоне действия источников теплоснабжения, резервные связи между магистральными тепловыми сетями. 

2. Второй этап. 

Описание существующего состояния системы теплоснабжения, разработка целевых показателей и приоритетов в развитии систем теплоснабжения муниципального образования. 

На этом этапе выполняются:

- целевые показатели систем теплоснабжения муниципального образования и формирование данных о существующем состоянии системы теплоснабжения;

 - проведение инструментальных измерений режимных параметров работы  оборудования источников тепла, тепловых сетей и сбор недостающей информации для актуализации электронной модели схемы теплоснабжения;

- анализ информации инструментальных измерений режимных параметров работы оборудования источников тепла, тепловых сетей - разработка прогноза потребности в коммунальных ресурсах;

- сбор информации о разработанных планировках жилых кварталов, производственных и общественно-деловых зон, прочих материалов по зонированию территории муниципального образования;

- сбор информации о характеристиках зданий и сооружений (структура, техническое состоянии, года ввода в эксплуатацию и прочую информацию, характеризующую состояние строительных фондов муниципального образования); 

- сбор информации о действующих и планируемым к освоению программ капитального ремонта жилищного фонда, сноса ветхих, аварийных и не соответствующих нормативным требованиям жилых и общественных зданий, с детализацией по расчетным единицам территориального деления муниципального образования;

- сбор информации о договорных тепловых нагрузках в конечном потреблении и динамике их изменения по группам потребителей;

- сбор информации о количестве инцидентов, технологических и аварийных отказов систем теплоснабжения, продолжительности их устранения;

- сбор информации о фактических и нормативных потерях тепловой энергии и теплоносителя при транспортировке теплоносителя от существующих источников; 

- сбор информации о покрытии тепловых нагрузок, объемах и структуре конечного потребления тепла и динамике его изменения; 

- сбор информации о климатологических характеристиках муниципального образования;

- сбор информации о составе и взаимоотношениях (договорных, финансовых) участников производства, транспорта, распределения и потребления теплоэнергии и горячей воды;

- сбор информации о структуре и особенностях присоединения потребителей к тепловым сетям;

- сбор информации о режимах отпуска тепла и эффективности регулирования отпуска тепла на источниках, нормативных графиках изменения температур теплоносителя при центральном качественном регулировании и их соблюдении;

- сбор информации о гидравлических режимах работы тепловых сетей и эффективности управления гидравлическими режимами;

- сбор информации о структуре потребляемых первичных энергоресурсов (топливо), динамике изменения топливно-энергетического баланса муниципального образования;

- сбор информации о технико-экономических показателях работы источников тепловой энергии, структуре себестоимости производства и отпуска тепла в тепловые сети;

- сбор информации о технико-экономических показателях работы систем транспорта тепла; 

- сбор информации о структуре себестоимости транспорта и распределения тепловой энергии и теплоносителя; 

- прогноз потребности в тепловой энергии и теплоносителе, прироста нагрузки, перспективных режимных характеристик управления теплоснабжением с координатной привязкой к расчетным единицам территориального деления и делением по группам потребителей;

- анализ состояния сферы теплоснабжения с целью определения базовых показателей ее функционирования для дальнейшего прогнозирования, в т.ч. анализ надежности систем теплоснабжения и соответствие этого показателя нормативному значению.

3. Третий этап.

 Разработка не менее 2-х вариантов «Схемы теплоснабжения муниципального образования с перспективой развития до 2028 года».

На этом этапе производится рассмотрение и утверждение Заказчиком совместно с теплоснабжающими организациями муниципального образования:

- обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения в соответствии с Постановлением;

- целевых показателей и приоритетов в развитии систем теплоснабжения;
- расчетов гидравлических режимов работы тепловых сетей;

- вариантов схемы теплоснабжения муниципального образования; 

- показателей энергетической эффективности работы системы теплоснабжения с предложениями по первоочередным энергосберегающим мероприятиям с оценкой их стоимости и ожидаемого экономического эффекта;

- расчетов существующих и перспективных балансов тепловой мощности и тепловой нагрузки (составить раздельно по горячей воде и пару), с целью определения резервов и дефицитов тепловой мощности источников, и с учетом перспективного замещения базового вида топлива на природный газ;

- расчетов пропускной способности тепловых сетей.

В случае наличия резервов тепловой мощности на теплоисточниках, разрабатывается программа реконструкции тепловых сетей на основании сценариев изменения зон действия существующих теплоисточников, с повышением надежности теплоснабжения. 

Для каждого разработанного сценария выполняются гидравлические расчеты с построением пьезометрических графиков. 

По результатам гидравлических расчетов составляется перечень участков магистралей, которые ограничивают транспорт тепла до потребителей.

В процессе гидравлического расчета, определяются:

- обеспечение требуемого расчетного перепада давления по всем участкам тепловой сети, с выявлением всех потребителей, перепад давления теплоносителя у которых не отвечает нормативным требованиям;

- участки тепловых сетей со скоростью движения теплоносителя выше допустимой; 

- участки тепловых сетей с низкими параметрами надежности теплоснабжения.

Для обеспечения требуемой эффективности использования топлива должны быть предложены варианты изменения состава действующего оборудования источников теплоты, с возможным использованием газопоршневых, газотурбинных, когенерационных установок, установок работающих на местных видах топлива, в том числе на биотопливе. 

Должны быть предложены варианты децентрализации теплоснабжения в зонах с низкоплотной тепловой нагрузкой, в том числе по мере газификации территории муниципального образования. 

Осуществляется предварительный выбор местоположения, основных параметров источников и очередности строительства, определяется состав основного оборудования, перспективные режимы загрузки и работы генерирующих мощностей.

Обосновывается развитие (модернизацию) тепловых сетей для загрузки вновь строящихся и реконструируемых генерирующих мощностей в рамках схемы теплоснабжения, в том числе необходимо: 

- разработать схему тепловой сети, включая изучение возможностей работы нескольких источников на единую тепловую сеть; 

- предварительно определить трассировку трубопроводов тепловых сетей и её технические характеристики; 

- выбрать вид и способ регулирования отпуска тепла от источника с расчетом оптимального температурного графика работы систем теплоснабжения;

- определить необходимость строительства теплосетевых объектов (насосных станций и подстанций, контрольно-распределительных пунктов, устройств защиты тепловых сетей и т.д.);

- рассчитать показатели надежности тепловых сетей и их резервирования;

- обосновать объединение тепловых сетей с соседними зонами и теплосетевыми районами.

Для обеспечения высокой степени надежности работы тепловых сетей и источников теплоэнергии определяются:

- места размещения резервных трубопроводных связей между радиальными теплопроводами;

- достаточность диаметров выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах;

- очередность ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс;

- очередность ремонтов, реконструкций, технического перевооружения источников теплоэнергии;

- влияние реализации потенциала энергосбережения, в части реконструкции теплозащитных свойств сетей и зданий, на показатели надежности системы теплоснабжения;

- величину необходимых капитальных вложений в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников теплоэнергии, сетей, сооружений сетей, в том числе в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения, используя укрупненные базисные стоимости объектов аналогов;

- предложения по возможным инвестиционным проектам в сфере теплоснабжения, способам их организации и оценить их эффективность для инвестора, и потребителей.

Готовятся предложения по выбору Единой теплоснабжающей организации.

Готовится актуализированная цифровая картографическая основа на территорию поселения М 1:10000 в местной системе координат.

4. Четвертый этап. Согласование с Заказчиком разработанных вариантов Схемы теплоснабжения муниципального образования. Сопровождение Проектировщиком схемы теплоснабжения при обсуждении на публичных слушаниях. Утверждение уполномоченными органами Схемы теплоснабжения. Передача Заказчику утвержденной Схемы теплоснабжения в количестве экземпляров и форме, предусмотренных Техническим заданием.

	10
	Особые требования
	Глава «Схема водоснабжения»

1. Окончательный вариант развития системы водоснабжения согласовать с Заказчиком до разработки «Предложений по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов водоснабжения» 

2. Подготовить календарный план реализации мероприятий схемы в согласованном формате 

3. Подготовить презентационные материалы для участия в общественных слушаниях и принять участие в общественных слушаниях 

4. Графические материалы выполнить в масштабе 1:10000 с врезками в масштабе 1:2000.
5. Выполнить координатную привязку подложки территории на основе переданной Заказчиком электронной цифровой карты. 

Масштаб и наполнение графического материала должно быть выполнено в соответствии с требованиями СНиП 11-04-2003. На схеме водоснабжения должны быть отображены: 

- районирование по типам застройки; 

- дорожная сеть; 

- границы водных объектов; 

- зеленая зона; 

- мосты, эстакады, путепроводы; 

- строения; 

- железная дорога, трамвайные пути; 

- источники системы водоснабжения с охранными зонами; 

- очистные сооружения водопровода с зонами санитарной охраны; 

- магистральные водоводы с сооружениями на них зонами санитарной охраны; 

- водопроводные насосные станции; 

- потребители систем водоснабжения; 

- водопроводные сети; 

- прочие объекты систем водоснабжения
 Глава «Схема теплоснабжения»

1.Окончательный вариант развития системы теплоснабжения согласовать с Заказчиком до разработки «Предложений по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов теплоснабжения» 

2. Подготовить календарный план реализации мероприятий схемы в согласованном формате 

3. Подготовить презентационные материалы для участия в общественных слушаниях и принять участие в общественных слушаниях 

4. Графические материалы выполнить в масштабе 1:10000 с врезками в масштабе 1:2000.

Выполнить координатную привязку подложки территории на основе переданной Заказчиком электронной цифровой карты. 

Масштаб и наполнение графического материала должно быть выполнено в соответствии с требованиями п.п. 3.1.4, 3.1.5 СНиП 11-04-2003. На схеме теплоснабжения должны быть отображены: 

- районирование по типам застройки; 

- дорожная сеть; 

- границы водных объектов; 

- зеленая зона; 

- мосты, эстакады, путепроводы; 

- строения; 

- железная дорога, трамвайные пути; 

- источники системы теплоснабжения с охранными зонами; 

- магистральные и внутриквартальные теплотрассы; 

- ЦТП; 

- потребители систем теплоснабжения; 

- прочие объекты систем теплоснабжения

	11
	Использование в проекте научно-технических достижений и новой техники
	Предусмотреть максимальное использование энергосберегающих технологий и принципа наилучших доступных технологий.

	12
	Мероприятия по охране окружающей среды
	Предусмотреть в соответствии с требованиями действующих нормативных документов:


	13
	Требования по разработке инженерно-технических мероприятий ГО и предупреждению чрезвычайных ситуаций
	Не требуется.

	14
	Требования к форме представляемых материалов
	Текстовые материалы в формате doc и pdf.

Графические материалы в формате pdf.
Материалы электронной модели в формате согласованной программы 

Материалы презентаций в формате ppt

	15
	Количество экземпляров предоставляемых материалов
	Материалы схемы предоставляются в 4х экземплярах на бумажном носителе и одном экземпляре на электронном носителе.

	17
	Требования к составу сметной документации
	Расчет стоимости строительства выполнить по укрупненным показателям стоимости строительства и технико-экономических показателей объектов-аналогов.

	18
	Перечень согласующих организаций и их требования к разрабатываемой схеме
	Проект схемы водоснабжения и теплоснабжения выносятся на рассмотрение и согласование в порядке, установленном законодательством РФ.

Схемы водоснабжения и  теплоснабжения  утверждаются органами местного самоуправления.

Гарантирующие организации в соответствии с установленной зоной их деятельности проводят предварительное согласование. 

	19
	Исходные данные, выдаваемые 

Заказчиком.


	1. Карты-схемы поселения в масштабе 1:10000 и 1:25000 в электронной (цифровой) форме 

2. Существующая Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения 

3. Утвержденный Генеральный план поселения (пояснительная записка с приложениями) 

4. Инвестиционные программы (либо их проекты) организаций водоснабжения, теплоснабжения  поселения

5. Технические условия на подключение объектов строительства к энергоснабжению, водоснабжению и канализации, теплоснабжению
6. Динамику тарифов на водоснабжение и водоотведение для различных групп потребителей за 3 предшествующих года, Динамику тарифов на теплоснабжение и транспортировку тепловой энергии для различных групп потребителей за 3 предшествующих года
7. Объёмы и места размещения объектов начатого и перспективного строительства (с выделением 1 очереди).
8. Иная документация, которая потребуется для разработки схем водоснабжения и теплоснабжения



5. Требования к качеству Работ:

Разработка схем водоснабжения и теплоснабжения  осуществляется Проектировщиком в соответствии с представляемыми Заказчиком заданием на проектирование, техническими условиями,  действующей нормативно-технической документацией и иными исходными данными.
6. Требования в отношении гарантии качества Работ:

Объем предоставления гарантий по обеспечению согласований: срок доработки проекта после получения замечаний на этапе предварительного согласования с заинтересованными  (гарантирующими) организациями - не более 7 дней. Срок выезда к Заказчику после получения замечаний по проекту для совместного согласования в гарантирующих  организациях - не более 3 дней.
Раздел IV. Обоснование начальной цены
Обоснование начальной максимальной цены контракта

Заказчик определил начальную максимальную цену контракта на разработку схемы водоснабжения и теплоснабжения  с.Утянка Доволенского района Новосибирской области путем расчета стоимости строительства.

Согласно сметы на проектные работы по разработке схемы водоснабжения село Утянка, Утянского сельсовета, Доволенского района Новосибирской области на 2013-2017 гг и на период до 2023 г. стоимость работ составляет 318,318т.р. С учетом НДС 18% стоимость работ по разработке схемы водоснабжения составляет 369,716т.р.
Согласно сметы на проектные работы по разработке схемы теплоснабжения села Утянка Утянского сельсовета  Доволенского района Новосибирской области на 2013-2017 гг и на период до 2028 г. стоимость работ составляет 391,248т.р. С учетом НДС 18% стоимость работ по разработке схемы теплоснабжения составляет 461,673т.р.
369,716 + 461, 673 = 831, 389т. р.

Итого начальная (максимальная) контракта на выполнение работ по разработке схемы водоснабжения и теплоснабжения  с.Утянка Доволенского района Новосибирской области :
831 389,00 (Восемьсот тридцать одна тысяча триста восемьдесят девять) рублей 00 коп.
 Раздел V. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № _________

на выполнение работ по разработке схемы водоснабжения и теплоснабжения 
	с.Утянка
	«___» _________ 20___ г.


администрация Утянского  сельсовета Доволенского района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы администрации Утянского сельсовета Чернова Сергея Павловича, действующего на основании Устава,  с одной стороны,

и _____________________________________________________________________________ ,

именуемое в дальнейшем «Проектировщик» (Свидетельство о допуске от саморегулируемой организации № __________________ от ________),  в лице  ___________________________ , действующего на основании ________ , с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании    Протокола _________________________ № ________   от  «____» ______________ 20__ года (далее – Протокол ____ ), составленного по результатам размещения заказа посредством проведения Заказчиком открытого аукциона в электронной форме на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по разработке схемы водоснабжения и теплоснабжения с. Утянка Доволенского района Новосибирской области,  заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика осуществить работы по разработке схемы водоснабжения и теплоснабжения с.Утянка Утянского сельсовета Доволенского района Новосибирской области (далее – Объект), указанные в разделе «Техническое задание» (Приложение № 1 к настоящему контракту), а Заказчик принять выполненные работы и оплатить их на условиях настоящего контракта. Схема водоснабжения должна быть разработана на 2013-2017 г и на период до 2023г. Схема теплоснабжения должна быть разработана на 2013-2017 г и на период до 2028г.
Место выполнения работ: Проектировщик предоставляет результат выполненных работ Заказчику по адресу: Новосибирская область, Доволенский район, с. Утянка, ул.Центральная, 38а.
1.2.  Работы, указанные в п.1.1. настоящего контракта выполняются Проектировщиком собственными силами и/или с привлечением соисполнителей.  В случае привлечения соисполнителей Проектировщик отвечает за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субпроектировщиком, в том числе за нарушение сроков выполнения работ по проектированию.
1.3.  Научные, технические, экономические и другие требования к выполняемой работе содержатся в Техническом задании (Приложение № 2) и являются обязательными для Проектировщика. 

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена настоящего контракта указывается в российских рублях. В цену контракта,  наряду со стоимостью Работ с учетом НДС,    включены все возможные расходы Проектировщика, связанные с выполнением работ на условиях муниципального контракта,  прочие накладные расходы, в том числе командировочные расходы, связанные с выполнением контракта (для иногородних участников) и иные возможные расходы, связанные с выполнением работ, а также все налоговые платежи, сборы, отчисления и иные платежи, которые подлежат уплате Проектировщиком в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.. 
2.2. Цена контракта определяется  на основании Протокола аукциона, и составляет _________________ (____________________________) руб. в том числе НДС __________ руб. Указанная цена контракта является  неизменной на весь период действия контракта. 

Цена каждого отдельного вида работ, входящих в предмет настоящего контракта, определяется в соответствии со Сметой выполнения работ с учетом положений п.4.1.1 настоящего контракта в части включения в нее коэффициента снижения итоговой стоимости выполнения работ,  определяемым как коэффициент снижения начальной (максимальной) цены контракта, установленной в документации об аукционе, по отношению к цене контракта, предложенной победителем в ходе проведения аукциона.
2.3. Оплата выполненных работ в размере, указанном в п. 2.2. настоящего контракта, производится 
путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Проектировщика  за фактически  выполненные работы  в полном объеме на основании подписанных обеими сторонами  Актов приема-сдачи выполненных работ  и выставленного Подрядчиком счета-фактуры 
в срок до 31 декабря 2013г.
2.4. Оплата считается исполненной после списания денежных средств со счета  Заказчика.

2.5. Основанием для расчетов являются:

           - Акт приема-сдачи выполненных работ (ф. КС-2);

           - Счет-фактура Проектировщика.
3. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО КОНТРАКТУ. ОБЪЕМ РАБОТ. 
3.1 Срок выполнения работ по контракту.

     3.1.1. Начало выполнения работ по контракту – следующий день после заключения настоящего контракта. Срок окончания работ – не позднее 20 декабря 2013г.  Проектировщик имеет право на досрочную сдачу результата работ. 

3.2. Объемы работ.
      3.2.1. Объемы работ по контракту определяются на основании Технического задания (Приложение № 1 к настоящему контракту).

  

     4. Порядок выполнения работ

4.1. Для подготовки Проекта, указанного в п.1.1. настоящего контракта, Проектировщик   обязан:
- изготовить проекты запросов (писем), необходимые для выполнения работ, указанных в п.1.1. настоящего контракта; 
- осуществить сбор и анализ исходной информации; 

4.2.   Подготовка Проекта осуществляется на основании Технического задания Заказчика, Карты-схемы поселения в масштабе 1:10000 и 1:25000 в электронной (цифровой) форме, Существующей Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, Утвержденного Генерального плана поселения (пояснительная записка с приложениями), Инвестиционных программ (либо их проекты) организаций водоснабжения поселения, Технических условий на подключение объектов строительства к энергоснабжению, водоснабжению и канализации, теплоснабжению, Динамики тарифов на водоснабжение и водоотведение для различных групп потребителей,  на теплоснабжение и транспортировку тепловой энергии для различных групп потребителей за 3 предшествующих года, Объёмов и места размещения объектов начатого и перспективного строительства (с выделением 1 очереди), Иной документация, которая потребуется для разработки схем водоснабжения и водоотведения,  в соответствии с техническими условиями и требованиями технических регламентов.
Технологические проектные решения должны быть разработаны  в соответствии с техническим заданием, действующей нормативно-технической документацией, с учетом современных технологий и оборудования.

4.3. Последовательность выполнения работ:

1 глава: Схема водоснабжения
1. Первый этап. Сбор исходных данных по объектам систем водоснабжения. Существующее положение

1.1  Анализ существующей институциональной и функциональной структуры предоставления услуг водоснабжения.

1.2  Характеристика технического состояния и технологических характеристик объектов водоснабжения и оценка возможности их использования на перспективу.

1.3 Разработка электронной модели системы водоснабжения и ее калибровка по параметрам существующего режима работы системы водоснабжения.
1.4 Анализ работы существующей системы водоснабжения с помощью электронной модели

1.5 Анализ состояния источников водоснабжения и водозаборов
1.6 Анализ систем очистки питьевой воды

На первом этапе производится сбор и анализ следующей информации:

· - документы территориального планирования поселения;

· - программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры поселения, другие документы территориального и стратегического планирования;

· - картографическая информация;

· - информация о техническом состоянии объектов централизованной системы водоснабжения, в том числе, информация о результатах технических обследований;

· - информацию о соответствии качества горячей воды и питьевой воды требованиям законодательства Российской Федерации о санитарно-эпидемиологическом благополучии человека;

· - информация об инвестиционных программах, реализуемых организациями, осуществляющими водоснабжение, а также о планах мероприятий по приведению качества горячей воды в соответствие с установленными требованиями, утвержденных в установленном порядке (в случае наличия таких инвестиционных программ и планов, действующих на момент разработки схемы водоснабжения);

· - данные о динамике потребления воды и уровне потерь воды.

2. Второй этап. Описание существующего состояния системы водоснабжения, разработка целевых показателей и приоритетов в развитии систем водоснабжения поселения муниципального образования. Обоснование выбора оптимальной системы водоснабжения на перспективу

2.1 Расчет нагрузок по всем видам водоснабжения на существующем уровне и на расчётный срок.
2.2 Определение основных направлений развития системы водоснабжения на основе показателей генерального плана и расчетов на электронной модели.
2.3 Целевые показатели развития системы водоснабжения (не менее двух вариантов развития системы водоснабжения).

На втором этапе определяется:

· - гарантирующая организация  для каждой централизованной системы холодного водоснабжения в соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении»;

· - необходимости обеспечения технической возможности подключения к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения объектов заявителей; 

· - необходимость ввода в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции, модернизации объектов централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения;

· - необходимость вывода из эксплуатации объектов централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения;

· - необходимость изменения условий водоснабжения, связанных с действием непредвиденных климатических и природных факторов.

3. Третий этап.  Разработка не менее 2-х вариантов «Схемы водоснабжения поселения муниципального образования с перспективой развития до 2023 года». Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов водоснабжения.

3.1 Водопроводные сооружения и площадки для их размещения.

3.2 Водопроводы и магистральные сети.

3.3 Рекомендации по увеличению надежности работы системы водоснабжения и организации мониторинга состояния сетей, оборудования и сооружений.

3.4 Мероприятия по охране окружающей среды.

3.5 Рекомендации по организации управления системой водоснабжения с применением технологий ГИС.

3.6 Технико-экономические показатели системы водоснабжения:  

- общая производительность системы, м3/сут, в том числе на хозяйственно-питьевые нужды населения, на нужды предприятий и на полив; 

- общее удельное водопотребление 1 чел., л/сут, в том числе на хозяйственно-питьевые нужды населения; 

- общая стоимость строительства, тыс. руб., в том числе отдельных узлов, водоводов и сетей; 

- стоимость строительства, отнесенная к 1 м3 суточной производительности системы; 

- протяженность водоводов и водопроводных сетей, км (общую и с разбивкой по диаметрам); 

- расчет показателей надежности; 

- календарный план реализации мероприятий.

3.7 Обоснование инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение объектов водоснабжения.

3.8. Подготовке актуализированной цифровой картографической основы на территорию поселения М 1:10000 в местной системе координат.

4. Четвертый этап. Согласование с Заказчиком разработанных вариантов схемы водоснабжения поселения муниципального образования.
2 глава «Схема теплоснабжения»

1. Первый этап. 

Сбор исходных данных по объектам систем теплоснабжения. 

Сбор исходных данных по объектам систем теплоснабжения муниципального образования осуществляется Исполнителем. Собранные исходные данные должны быть согласованы с теплоснабжающими организациями.

На этом этапе выполняются:

- сбор данных о состоянии сферы теплоснабжения муниципального образования;

- информацию о структуре, составе, фактическом техническом состоянии и физическом  износе источников теплоснабжения, в том числе с комбинированной выработке тепла и электроэнергии; 

- информацию о структуре тепловой мощности и динамике ее изменения; профиле оборудования источников теплоснабжения и существующем техническом состоянии оборудования;

- информацию о составе, параметрах, фактическом техническом состоянии и физическом износе, конфигурации и характеристике тепловых сетей подключенных к источнику тепловой энергии;

- информацию о зоне действия источников теплоснабжения, резервные связи между магистральными тепловыми сетями. 

2. Второй этап. 

Описание существующего состояния системы теплоснабжения, разработка целевых показателей и приоритетов в развитии систем теплоснабжения муниципального образования. 

На этом этапе выполняются:

- целевые показатели систем теплоснабжения муниципального образования и формирование данных о существующем состоянии системы теплоснабжения;

 - проведение инструментальных измерений режимных параметров работы  оборудования источников тепла, тепловых сетей и сбор недостающей информации для актуализации электронной модели схемы теплоснабжения;

- анализ информации инструментальных измерений режимных параметров работы оборудования источников тепла, тепловых сетей - разработка прогноза потребности в коммунальных ресурсах;

- сбор информации о разработанных планировках жилых кварталов, производственных и общественно-деловых зон, прочих материалов по зонированию территории муниципального образования;

- сбор информации о характеристиках зданий и сооружений (структура, техническое состоянии, года ввода в эксплуатацию и прочую информацию, характеризующую состояние строительных фондов муниципального образования); 

- сбор информации о действующих и планируемым к освоению программ капитального ремонта жилищного фонда, сноса ветхих, аварийных и не соответствующих нормативным требованиям жилых и общественных зданий, с детализацией по расчетным единицам территориального деления муниципального образования;

- сбор информации о договорных тепловых нагрузках в конечном потреблении и динамике их изменения по группам потребителей;

- сбор информации о количестве инцидентов, технологических и аварийных отказов систем теплоснабжения, продолжительности их устранения;

- сбор информации о фактических и нормативных потерях тепловой энергии и теплоносителя при транспортировке теплоносителя от существующих источников; 

- сбор информации о покрытии тепловых нагрузок, объемах и структуре конечного потребления тепла и динамике его изменения; 

- сбор информации о климатологических характеристиках муниципального образования;

- сбор информации о составе и взаимоотношениях (договорных, финансовых) участников производства, транспорта, распределения и потребления теплоэнергии и горячей воды;

- сбор информации о структуре и особенностях присоединения потребителей к тепловым сетям;

- сбор информации о режимах отпуска тепла и эффективности регулирования отпуска тепла на источниках, нормативных графиках изменения температур теплоносителя при центральном качественном регулировании и их соблюдении;

- сбор информации о гидравлических режимах работы тепловых сетей и эффективности управления гидравлическими режимами;

- сбор информации о структуре потребляемых первичных энергоресурсов (топливо), динамике изменения топливно-энергетического баланса муниципального образования;

- сбор информации о технико-экономических показателях работы источников тепловой энергии, структуре себестоимости производства и отпуска тепла в тепловые сети;

- сбор информации о технико-экономических показателях работы систем транспорта тепла; 

- сбор информации о структуре себестоимости транспорта и распределения тепловой энергии и теплоносителя; 

- прогноз потребности в тепловой энергии и теплоносителе, прироста нагрузки, перспективных режимных характеристик управления теплоснабжением с координатной привязкой к расчетным единицам территориального деления и делением по группам потребителей;

- анализ состояния сферы теплоснабжения с целью определения базовых показателей ее функционирования для дальнейшего прогнозирования, в т.ч. анализ надежности систем теплоснабжения и соответствие этого показателя нормативному значению.

3. Третий этап.

 Разработка не менее 2-х вариантов «Схемы теплоснабжения муниципального образования с перспективой развития до 2028 года».

На этом этапе производится рассмотрение и утверждение Заказчиком совместно с теплоснабжающими организациями муниципального образования:

- обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения в соответствии с Постановлением;

- целевых показателей и приоритетов в развитии систем теплоснабжения;
- расчетов гидравлических режимов работы тепловых сетей;

- вариантов схемы теплоснабжения муниципального образования; 

- показателей энергетической эффективности работы системы теплоснабжения с предложениями по первоочередным энергосберегающим мероприятиям с оценкой их стоимости и ожидаемого экономического эффекта;

- расчетов существующих и перспективных балансов тепловой мощности и тепловой нагрузки (составить раздельно по горячей воде и пару), с целью определения резервов и дефицитов тепловой мощности источников, и с учетом перспективного замещения базового вида топлива на природный газ;

- расчетов пропускной способности тепловых сетей.

В случае наличия резервов тепловой мощности на теплоисточниках, разрабатывается программа реконструкции тепловых сетей на основании сценариев изменения зон действия существующих теплоисточников, с повышением надежности теплоснабжения. 

Для каждого разработанного сценария выполняются гидравлические расчеты с построением пьезометрических графиков. 

По результатам гидравлических расчетов составляется перечень участков магистралей, которые ограничивают транспорт тепла до потребителей.

В процессе гидравлического расчета, определяются:

- обеспечение требуемого расчетного перепада давления по всем участкам тепловой сети, с выявлением всех потребителей, перепад давления теплоносителя у которых не отвечает нормативным требованиям;

- участки тепловых сетей со скоростью движения теплоносителя выше допустимой; 

- участки тепловых сетей с низкими параметрами надежности теплоснабжения.

Для обеспечения требуемой эффективности использования топлива должны быть предложены варианты изменения состава действующего оборудования источников теплоты, с возможным использованием газопоршневых, газотурбинных, когенерационных установок, установок работающих на местных видах топлива, в том числе на биотопливе. 

Должны быть предложены варианты децентрализации теплоснабжения в зонах с низкоплотной тепловой нагрузкой, в том числе по мере газификации территории муниципального образования. 

Осуществляется предварительный выбор местоположения, основных параметров источников и очередности строительства, определяется состав основного оборудования, перспективные режимы загрузки и работы генерирующих мощностей.

Обосновывается развитие (модернизацию) тепловых сетей для загрузки вновь строящихся и реконструируемых генерирующих мощностей в рамках схемы теплоснабжения, в том числе необходимо: 

- разработать схему тепловой сети, включая изучение возможностей работы нескольких источников на единую тепловую сеть; 

- предварительно определить трассировку трубопроводов тепловых сетей и её технические характеристики; 

- выбрать вид и способ регулирования отпуска тепла от источника с расчетом оптимального температурного графика работы систем теплоснабжения;

- определить необходимость строительства теплосетевых объектов (насосных станций и подстанций, контрольно-распределительных пунктов, устройств защиты тепловых сетей и т.д.);

- рассчитать показатели надежности тепловых сетей и их резервирования;

- обосновать объединение тепловых сетей с соседними зонами и теплосетевыми районами.

Для обеспечения высокой степени надежности работы тепловых сетей и источников теплоэнергии определяются:

- места размещения резервных трубопроводных связей между радиальными теплопроводами;

- достаточность диаметров выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах;

- очередность ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс;

- очередность ремонтов, реконструкций, технического перевооружения источников теплоэнергии;

- влияние реализации потенциала энергосбережения, в части реконструкции теплозащитных свойств сетей и зданий, на показатели надежности системы теплоснабжения;

- величину необходимых капитальных вложений в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников теплоэнергии, сетей, сооружений сетей, в том числе в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения, используя укрупненные базисные стоимости объектов аналогов;

- предложения по возможным инвестиционным проектам в сфере теплоснабжения, способам их организации и оценить их эффективность для инвестора, и потребителей.

Готовятся предложения по выбору Единой теплоснабжающей организации.

Готовится актуализированная цифровая картографическая основа на территорию поселения М 1:10000 в местной системе координат.

Четвертый этап. Согласование с Заказчиком разработанных вариантов Схемы теплоснабжения муниципального образования. Сопровождение Проектировщиком схемы теплоснабжения при обсуждении на публичных слушаниях. Утверждение уполномоченными органами Схемы теплоснабжения. Передача Заказчику утвержденной Схемы теплоснабжения в количестве экземпляров и форме, предусмотренных Техническим заданием.
4.4. По завершению работ Проектировщик направляет Заказчику 4 экземпляра  проектной документации на бумажном носителе  и один экземпляр на электронном носителе. 

4.5.  Расчет стоимости строительства должен быть выполнен по укрупненным показателям стоимости строительства и технико-экономических показателей объектов-аналогов.).

4.6. Так же предоставляется: 

- Акт сдачи-приемки проектной документации;            

- накладная, отражающую состав и комплектность направленной документации;

- счет-фактура;

-  счет.
4.7. Подписанная двумя Сторонами контракта накладная, подтверждает факт передачи проектной документации, но не приемки выполненных работ.

4.8. Заказчик в течение 10 дней с даты получения документации по накладной:

- рассматривает полученную проектную документацию на соответствие выданному Техническому заданию, техническим условиям, требованиям технических регламентов и иным исходным данным; 

· подписывает Акт сдачи-приемки проектной документации, либо доводит до Проектировщика мотивированный отказ от приемки работ. Основаниями для отказа в приемке работ является несоответствие документации, разработанной Проектировщиком, требованиям, изложенным в настоящем контракте, Техническом задании, письменным указаниям Заказчика, техническим условиям, техническим регламентам и требованиям действующего законодательства. В этом случае Сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок, которые устраняет Проектировщик за свой счет, и сроков их выполнения, не превышающих 7 дней с момента доведения до Проектировщика мотивированного отказа. Непринятые работы оплате не подлежат.

5.ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

5.1. Проектировщик  обязуется:

5.1.1.Своевременно и качественно в соответствии с условиями настоящего контракта, техническим заданием и иными исходными данными выполнить работы по настоящему контракту и предъявить выполненную работу  Заказчику. Своевременно вносить изменения, связанные с введением в действие новых нормативных документов.

5.1.2. Информировать регулярно Заказчика по его конкретному запросу о состоянии дел по выполнению настоящего контракта. Незамедлительно письменно предупредить Заказчика в случае наступления обстоятельств, влияющих на невозможность исполнить в срок условия настоящего контракта. 

5.1.3. Проводить консультации и разъяснения по Проекту по просьбе Заказчика. Согласовывать с Заказчиком результаты выполненных работ.
5.1.4. Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, если они связаны с предметом настоящего контракта, не противоречат его условиям, действующему законодательству Российской Федерации. 

  
5.1.5. Участвовать в согласовании результатов работ  и Проекта с заинтересованными (гарантирующими) организациями, уполномоченными органами и органами местного самоуправления. Срок выезда к Заказчику после получения замечаний по проекту для совместного согласования в организациях не должен превышать 3х дней. 

   
5.1.6. Нести ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее качество выполненных работ и исправить обнаруженные в них ошибки независимо от срока  их обнаружения.

   
5.1.7. Не использовать сведения, предоставленные ему Заказчиком, для любых других целей, кроме настоящего контракта.

  
5.1.8. Нести полную ответственность за действия и упущения соисполнителей и привлекаемых консультантов, в том числе за качество выполненной ими работы и сроки выполнения работы, как за свои собственные.

 5.1.9. Назначить в трехдневный срок с момента подписания настоящего контракта представителей Проектировщика, ответственных за ход работ по настоящему контракту, официально известив об этом Заказчика в письменном виде с указанием предоставленных им полномочий. Полномочия представителей оформляются доверенностью.


     5.2 Заказчик обязуется:

5.2.1. Передать техническое задание, иные исходные данные.
5.2.2. Своевременно, в соответствии с условиями настоящего контракта принять и оплатить выполненную Проектировщиком работу или предоставить Проектировщику мотивированный отказ в приемке, приложив перечень недостатков со сроками их устранения.

5.2.3. Назначить своего представителя, уполномоченного действовать от имени Заказчика. 

5.2.4. Заказчик или его уполномоченный представитель должны изучать представляемые Проектировщиком документы и своевременно принимать решения, относящиеся к его компетенции, чтобы избежать задержек выполнения работ. 
3 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Проектировщик не несет ответственность за невыполнение обязательств по настоящему контракту, если оно вызвано действием или бездействием Заказчика, повлекшим невыполнение им собственных обязательств по настоящему контракту перед Проектировщиком. 

Проектировщик отвечает за ненадлежащее составление Проекта, включая недостатки, обнаруженные в ходе реконструкции, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе данного Проекта. Проектировщик в полном объеме возмещает убытки (реальный ущерб, упущенную выгоду), причиненные ненадлежащим исполнением условий настоящего контракта.
6.2. При нарушении Проектировщиком сроков выполнения работ, установленных в п. 3.1 и 3.2 настоящего контракта, Проектировщик, по письменному требованию уплачивает Заказчику, штрафную неустойку в размере 0,1% от  стоимости работ по контракту за каждый день просрочки, начиная со дня следующего за сроком исполнения до дня фактического исполнения обязательства.
6.3. Если экспертными органами установлена невозможность утверждения или доработки Проекта в связи с неудовлетворительным качеством работ, Заказчик не оплачивает выполненную работу, а Проектировщик возвращает Заказчику ранее полученные  денежные средства.

6.4.  Заказчик несет ответственность за исполнение своих обязательств в соответствии с действующим законодательством.

6.5. Уплата пени и штрафов не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по контракту.

6.6. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение своих обязательств по настоящему контракту в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, как то: военные действия, стихийные природные явления, мешающие исполнению Сторонами своих обязательств. К обстоятельствам непреодолимой силы приравнивается  изменение нормативно-правовых актов, влекущих уменьшение или отсутствие бюджетного финансирования по предмету настоящего контракта.

 6.7.    Разногласия   по   контракту   решаются   путем   переговоров   непосредственно   между Сторонами. При недостижении согласия споры будут рассматриваться в Арбитражном суде Новосибирской области.

6.8.  Настоящий контракт может быть расторгнут в судебном порядке по следующим основаниям:

- нарушение сроков выполнения работ  по вине Проектировщика более чем на 30 календарных дней;

-  прекращение потребности в выполняемых работах.

4 ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Для разрешения споров по настоящему контракту Стороны устанавливают обязательный претензионный порядок. Для таких целей Стороны договорились предъявлять друг другу претензии по спорным вопросам.

7.2. Претензии предъявляются в письменной форме, подписываются уполномоченными лицами Поставщика  либо Заказчика и отправляются заказными либо ценными письмами.

7.3. Сторона, получившая претензию, обязана в течение 10 дней мотивированным письмом сообщить другой Стороне результаты ее рассмотрения.

7.4. В случае если возникший спор не удалось разрешить путем переговоров и в претензионном порядке, он подлежит рассмотрению в арбитражном суде Новосибирской области.

5 СРОК ДЕЙСТВИЯ. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

8.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента заключения и действует до полного исполнения Сторонами принятых обязательств. 

8.2. Контракт может быть расторгнут досрочно только по взаимному соглашению Сторон, решению суда или в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством. В случае расторжения контракта по взаимному соглашению Сторон, заинтересованная Сторона направляет другой Стороне предложение о расторжении контракта, но не позднее 10 дней до даты предстоящего расторжения. При достижении соглашения о досрочном расторжении контракта Стороны обязаны подписать акт взаиморасчетов и произвести окончательные расчеты.

8.3. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон, его подписавших.

9.2. Все приложения к настоящему контракту являются его неотъемлемой частью.

9.3. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 10 (Десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону.

9.4. Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего контракта:

Приложение № 1 –  Техническое задание на _____ лист ___.
10.АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

	Заказчик
	Подрядчик

	Полное наименование:
администрация Утянского сельсовета Доволенского района Новосибирской области
	

	Местонахождение,  банковские реквизиты: 

632470,  Новосибирская область,

Доволенский  район, 

с.Утянка, ул. Центральная, 38а , 

ИНН  5420100536,   КПП 542001001

Р/с 40204810400000000094 в  ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области,
г. Новосибирск

БИК 045004001

ОКПО 04201132

ОКВЭД 75.11.32

ОГРН 1025405012247

ОКАТО 50210831000
БИК 045004001
	


_____________ /С.П. Чернов/


_________________ /____________/
М.П.






М.П.

Электронно-цифровая подпись                                          Электронно-цифровая подпись
Приложение № 1 к муниципальному контракту №_____________________

От «___»_______________20__ г.

	СОГЛАСОВАНО

Подрядчик
____________________

_____________(____________)
	
	УТВЕРЖДАЮ

ЗАКАЗЧИК

Глава администрации Утянского сельсовета 
_____________С.П. Чернов


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет выполнения работ 
Предметом выполнения работ является  разработка схемы водоснабжения и теплоснабжения с.Утянка Доволенского района Новосибирской области на основании программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры администрации Утянского сельсовета на 2013- 2020 годы.
Общие сведения об объектах Программы:

	N п/п
	Наименование объекта
	Технические характеристики
	Численность населения поселения, человек.

	1
	2
	3
	5

	1
	Разработка схемы водоснабжения села Утянка Утянского сельсовета Доволенского района Новосибирской области на 2013-2017гг и на период до 2023г.
	1.   Протяженность сетей – 20,5 км

2.   Средний диаметр сетей – 90,0мм

3. Тип модернизации реконструкция объекта

4. Пересечение водосетью существующих коммуникаций – более 10 пересечений

5. Рельеф местности – пересеченный.

6. Нежесткие трубы

7. Водомерный узел на вводе в сооружение – 4

8.  Узлы управления (камеры, колодцы, коверы) для обслуживания задвижек, гидрантов, максимальным диаметром – свыше 1000


	1348

	N п/п
	Наименование объекта
	Технические характеристики
	Численность населения поселения, человек.

	1
	2
	3
	5

	1
	Разработка схемы теплоснабжения села Утянка Утянского сельсовета Доволенского района Новосибирской области на 2013-2017гг и на период до 2028г.
	     1.
Установленная суммарная мощность котельных -2,7Гкал/ч

2.
Тип модернизации – реконструкция объекта

     3.
Вид топлива – твердое

     4. Протяженность сетей – 2,2 км

     5.Средний диаметр тепловых сетей- 114,00мм

     6.
Тип модернизации – реконструкция объекта

      7. Пересечение теплосетью существующих коммуникаций-менее 5 раз


	1348


Схема водоснабжения должна быть разработана на 2013-2017 г.г. и на период до 2023г.

Схема теплоснабжения должна быть разработана на 2013-2017 г и на период до 2028г.
Действия и деятельность, определяющие предмет выполнения работ, именуются в настоящей документации «работы».

2. Место выполнения работ
Место выполнения работ: Проектировщик предоставляет результат выполненных работ Заказчику по адресу: Новосибирская область, Доволенский район, с. Утянка, ул.Центральная, 38а.
3. Требования к техническим параметрам выполняемых работ:

Работы должны быть выполнены с учетом требования настоящего Технического задания и условий выполнения работ в соответствии с разделом «Проект муниципального контракта» настоящей конкурсной документации,   требованиями СНиП,   действующих технических регламентов,  другой нормативной документации

	№

п/п
	Перечень основных данных и требований
	Основные данные и требования

	1
	Основание для разработки
	Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ 

«О водоснабжении и водоотведении», Федеральный закон №190-ФЗ «О теплоснабжении»  

	2
	Вид и наименование градостроительной документации
	Схема водоснабжения и  теплоснабжения с.Утянка Доволенского района Новосибирской области.
Схема водоснабжения на 2013-2017 г и на период до 2023г.

Схема теплоснабжения на 2013-2017 г и на период до 2028г.


	3
	Заказчик 
	Администрация Утянского сельсовета Доволенского района Новосибирской области

	4
	Источник финансирования
	Средства областного бюджета и муниципального образования

	5
	Организация – разработчик 
	Определяется по результатам торгов 

	6
	Основные характеристики объекта
	Принять по материалам отчетов ресурсоснабжающих организаций в области водоснабжения, теплоснабжения  и согласовать с заказчиком на стадии анализа существующего положения.

	7
	Основные требования к архитектурно-строительным, конструктивным решениям и к разработке природоохранных мероприятий
	В соответствии с требованиями документов:

· Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 с изменениями и дополнениями.
· Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении"
· Федеральный закон №190-ФЗ «О теплоснабжении»  
· СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

· СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

· Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» 
· СНиП 2.04.03-85* «Водоотведение. Наружные сети и сооружения»
- с учетом утвержденных в соответствии с действующим законодательством документов территориального планирования муниципального образования, программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов, а также а также с учетом схем энергоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения;

- с использованием геоинформационных систем, применяемых организациями водоснабжения муниципального образования;

в соответствии с требованиями Закона «О водоснабжении и водоотведении» и настоящего технического задания: 

· иных действующих нормативных документов в области        водоснабжения, теплоснабжения.

	8
	Состав  схемы  водоснабжения, теплоснабжения
	8.1. Глава I  «Схема водоснабжения»  поселения муниципального образования должна содержать:

1)
основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения;

2)
прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды, сроком не менее чем на 10 лет с учетом различных сценариев (не менее двух) развития поселения;

3)
зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения;

4)
карты (схемы) планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения;

5)
границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения;

6)
перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения в разбивке по годам, включая технические обоснования этих мероприятий и оценку стоимости их реализации;

7)
сведения о выводе объектов централизованной системы водоснабжения  из эксплуатации.

8.3. Состав схемы водоснабжения

Схема водоснабжения должна состоять из следующих глав: «Схема водоснабжения», и «Электронная модель водоснабжения и водоотведения» (при необходимости).

8.2.2. Глава «Схема водоснабжения» должна включать в себя информацию, определенную в соответствии с настоящим Техническим заданием, следующие разделы:

- «Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования»;

- «Существующие балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды и удельное водопотребление»;

- «Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения»;

- «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения»;

- «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованных систем водоснабжения»;

- «Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения»;

- «Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения» .

8.2.2.2. В разделе «Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования» должны содержаться:

1)
описание структуры системы водоснабжения муниципального образования и территориально-институционального деления поселения на зоны действия предприятий, организующих водоснабжение муниципального образования (эксплуатационные зоны);

2)
описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений;

3)
описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы требованиям обеспечения нормативов качества и определение существующего дефицита (резерва) мощностей;

4)
описание технологических зон водоснабжения  (отдельно для каждого водопроводного сооружения);

5)
описание состояния и функционирования существующих насосных станций, включая оценку энергоэффективности подачи воды;

6)
описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку амортизации сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки;

7)
описание территорий муниципального образования, неохваченных централизованной системой водоснабжения;

8)
описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования;

9)
для зон распространения вечномерзлых  грунтов - описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды.

8.2.2.2. Раздел «Существующие балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды и удельное водопотребление» должен содержать:

1)
общий водный баланс подачи и реализации воды, включая оценку и анализ структурных составляющих неучтенных расходов и потерь воды при ее производстве и транспортировке;

2)
территориальный водный баланс подачи воды по зонам действия водопроводных сооружений (годовой и в сутки максимального водопотребления);

3)
структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей;

4)
сведения о действующих нормах удельного водопотребления населения и о фактическом удельном водопотреблении с указанием способов его оценки (при отсутствии данных, разрабатывается план мониторинга фактического водопотребления населения);

5)
описание системы коммерческого приборного учета воды, отпущенной из сетей абонентам и анализ планов по установке приборов учета;

6)
анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения.

8.2.2.3. В раздел «Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения» должны быть включены:

1)
сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное);

2)
описание территориальной структуры потребления воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение с территориальной разбивкой по технологическим зонам водопроводных станций;

3)
оценку расходов воды на водоснабжение по типам абонентов в виде прогноза изменения удельных расходов воды питьевого качества, в том числе: на водоснабжение жилых зданий; на водоснабжение объектов общественно-делового назначения; на водоснабжение промышленных объектов;

4)
сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения);

5)
перспективные водные балансы (общий, территориальный по водопроводным сооружениям, а также структурный по группам потребителей);

6)
расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении воды и величины неучтенных расходов и потерь воды при ее транспортировке, с указанием требуемых объемов подачи и потребления воды, дефицита (резерва) мощностей по зонам действия сооружений по годам на расчетный срок (в том числе, с учетом подачи воды ведомственными сооружениями водоподготовки).

8.2.2.4. В разделе «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения» должны содержаться:

1)
сведения об объектах, предлагаемых к новому строительству для обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления;

2)
сведения о действующих объектах, предлагаемых к реконструкции (техническому перевооружению) для обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления;

3)
сведения о действующих объектах, предлагаемых к выводу из эксплуатации.

8.2.2.5. В раздел «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованных систем водоснабжения» должны быть включены:

1)
сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях, обеспечивающих перераспределение основных потоков из зон с избытком в зоны с дефицитом производительности сооружений (использование существующих резервов для существующих  абонентов);

2)
сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях для обеспечения перспективных изменений объема водоразбора во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку (подача воды к объектам новой застройки);

3)
сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях для перераспределения технологических зон водопроводных сооружений;

4)
сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях для обеспечения нормативной надежности водоснабжения и качества подаваемой воды;

5)
сведения о реконструируемых участках водопроводной сети, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

6)
сведения о новом строительстве и реконструкции насосных станций;

7)
сведения о новом строительстве и реконструкции резервуаров и водонапорных башен;

8)
сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение;

9)
сведения о развитии системы  коммерческого учета водопотребления организациями, осуществляющими водоснабжение.

При обосновании предложений по строительству, реконструкции и выводу из эксплуатации объектов централизованных систем водоснабжения в рамках схемы водоснабжения поселения должно быть обеспечено решение следующих задач:

1)
обеспечение абонентов водой питьевого качества в необходимом количестве;

2)
организация централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует;

3)
внедрение безопасных технологий в процессе водоподготовки;

4)
прекращение сброса промывных вод сооружений без очистки, внедрение систем с оборотным водоснабжением в производстве;

5)
обеспечение водоснабжением максимального водопотребления в сутки объектов нового строительства и реконструируемых объектов, для которых производительности существующих сооружений недостаточно;

6)
определение ориентировочного объема инвестиций для строительства, реконструкции и технического перевооружения (модернизации) объектов;

7)
оценка возможности резервирования части имеющихся мощностей (для новых сооружений).

8.2.2.7. Сведения о линейных объектах централизованных систем водоснабжения и сооружениях на них, предлагаемых к новому строительству и (или) реконструкции,  должны содержать:

1)
описание вариантов маршрутов прохождения линейного объекта по территории поселения (трассы) и их обоснованность;

2)
примерные места размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен;

При обосновании предложений по строительству и реконструкции линейных объектов централизованных систем водоснабжения и сооружениях на них (в рамках схемы водоснабжения муниципального образования) необходимо решать следующие задачи:

1)
замена всех стальных трубопроводов без наружной и внутренней изоляции на трубопроводы из некорродирующих материалов, либо их санация в случаях, где такая замена возможна в соответствии с действующими строительными нормами и правилами;

2)
сокращение неучтенных расходов и потерь воды при транспортировке;

3)
оценка возможности сокращения давления в водопроводной сети за счет изменения ее структуры и устройства квартальных и  внутридомовых насосных станций подкачки;

4)
зонирование водопроводной сети, внедрение группового зонального учета воды и управления напорами с целью повышения ее энергоэффективности, надежности, управляемости и эффективности устранения утечек;

5)
обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует;

6)
в зонах распространения вечномерзлых  грунтов - обеспечение предотвращения замерзания воды путем ее регулируемого сброса, автоматизированного сосредоточенного подогрева воды в сочетании с циркуляцией или линейного обогрева трубопроводов,  теплоизоляции высокоэффективными долговечными материалами с закрытой пористостью, использования арматуры, работоспособной при частичном оледенении трубопровода, автоматических выпусков воды.

8.2.2.7. Раздел «Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения» должен содержать:

1)
сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод;

2)
сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и другие).

8.2.2.8. Раздел «Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения» должен включать:

1)
оценку капитальных вложений в новое строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную в соответствии с укрупненными сметными нормативами, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства (либо принятую по объектам - аналогам) по видам капитального строительства и видам работ;

2)
оценку капитальных вложений, выполненную в ценах, установленных территориальными справочниками (либо в ценах, принятых по объектам - аналогам)  на момент выполнения программы с последующим их приведением к текущим прогнозным ценам.

8.3. Глава «Схема теплоснабжения»

Схем теплоснабжения   должна быть разработана  на основе следующих принципов:

- обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов;

- обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных действующими законами;

- обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки тепловой и электрической энергии для организации теплоснабжения с учетом ее экономической обоснованности;

- соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и потребителей;

- минимизации затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- минимизации вредного воздействия на окружающую среду;

- обеспечение не дискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;

- согласованности схемы теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения, а также с программой газификации;

- обеспечение экономически обоснованной доходности текущей деятельности теплоснабжающих организаций и используемого при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения инвестированного капитала.

8.4. Состав Схемы теплоснабжения
Схема теплоснабжения состоит из утверждаемой части, включая разделы, указанные в пункте 8.4.1. настоящего технического задания и обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения, разрабатываемых в соответствии с пунктом 8.4.2. настоящего технического задания.

8.4.1. В схему теплоснабжения включается следующее:

- раздел 1 "Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории муниципального образования";

- раздел 2 "Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей";

- раздел 3 "Перспективные балансы теплоносителя";

- раздел 4 "Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии";

- раздел 5 "Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей";

- раздел 6 "Перспективные топливные балансы";

- раздел 7 "Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение";

- раздел 8 "Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)";

- раздел 9 "Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии";

- раздел 10 "Решения по бесхозяйным тепловым сетям"

8.4.1.1. Раздел 1 "Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории муниципального образования" содержит:

- площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы);

- объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе;

- потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) на каждом этапе.

8.4.1.2. Раздел 1 "Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей" содержит:

- радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии;

- описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии;

- описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии;

- перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе.

8.4.1.3. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения и зоне действия источников тепловой энергии определяют:

- существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии;

- существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии;

- существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии;

- значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто;

- значения потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь;

- значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций;

- значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые по договорам теплоснабжения. 

8.4.1.4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки составляются раздельно по горячей воде и пару.

8.4.1.5. Раздел 3 "Перспективные балансы теплоносителя" содержит:

- перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей;

- перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.

8.4.1.6. Раздел 4 "Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии" содержит:

- предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях муниципального образования, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии. Обоснование отсутствия возможности передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии основывается на расчетах радиуса эффективного теплоснабжения;

- предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии;

- предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения муниципального образования;

- графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно;

- меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа;

- меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода;

- решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе;

- оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения;

- предложения по перспективной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии.

8.4.1.7. Раздел 5 "Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей" содержит:

- предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов);

- предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах муниципального образования под жилищную, комплексную или производственную застройку;

- предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в  целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения;

- предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных по основаниям, изложенным в подпункте - «графики совместной работы…» пункта 4.1.6 настоящего ТЗ;

8.4.1.8. Раздел 6 "Перспективные топливные балансы" содержит перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах муниципального образования по видам основного, резервного и аварийного топлива.

8.4.1.9. Раздел 7 "Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение" содержит:

- предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии. 

- предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов; 

- предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения.

8.4.1.10. Предложения по инвестированию средств в существующие объекты должны иметь согласования с лицами, владеющих на праве собственности или ином законном праве данными объектами.

8.4.1.11. Раздел 8 "Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)" определяет единую теплоснабжающую организацию (организации) и границы зон ее деятельности.

8.4.1.12. Раздел 9 "Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии" содержит распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии и условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

8.4.1.13. Раздел 10 "Решения по бесхозяйным тепловым сетям" содержит перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию (в случае их наличия). 

8.4.2. Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения, являющиеся ее неотъемлемой частью, включают следующие главы:

- глава 1 "Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения";

- глава 2 "Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения";

 -глава 3 "Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа"; 
- глава 4 "Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки";

- глава 5 "Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах";

- глава 6 "Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии";

- глава 7 "Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них";

- глава 8 "Перспективные топливные балансы";

- глава 9 "Оценка надежности теплоснабжения";

- глава 10 "Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение";

- глава 11 "Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации".

8.4.2.1. Глава 1 "Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения" состоит из следующих частей: 

- часть 1 "Функциональная структура теплоснабжения";

- часть 2 "Источники тепловой энергии";

- часть 3 "Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты";

- часть 4 "Зоны действия источников тепловой энергии";

- часть 5 "Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии";

- часть 6 "Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии";

- часть 7 "Балансы теплоносителя";

- часть 8 "Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом";

- часть 9 "Надежность теплоснабжения";

- часть 10 "Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций";

- часть 11 "Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения";

- часть 12 "Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения муниципального образования".

8.4.2.2. Часть 1 "Функциональная структура теплоснабжения" главы 1 содержит описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между ними, в том числе:

- зоны действия производственных котельных;

- зоны действия индивидуального теплоснабжения.

8.4.2.3. Описание (текстовые материалы) функциональной структуры теплоснабжения муниципального образования должно сопровождаться графическим материалом (бумажные и электронные карты-схемы поселения с делением поселения на зоны действия).

8.4.2.4. В части 2 "Источники тепловой энергии" главы 1 содержится описание источников тепловой энергии, в том числе:

- перечень и структура основного оборудования, его фактическое техническое состояние и физический износ;

- параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки;

- ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности;

- объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто;

- срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса;

- способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя;

- среднегодовая загрузка оборудования;

- способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети;

- статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии;

8.4.2.5. Описание источников тепловой энергии основывается на информации  проведённых энергетических обследований. При отсутствии данных по итогам проведённых энергетических обследований описание выполняется на основании  исходных данных, полученных при выполнении 1-го этапа.

8.4.2.6. Часть 3 "Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты" главы 1 содержит:

- описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект, их перечень, фактическое техническое состояние и физический износ;

- электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии;

- параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки;

- описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях;

- описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов;

- описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности;

- фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети;

- гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики;

- статистику отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет;

- статистику восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет;

- описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов;

- описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей;

- описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя;

- оценку тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловой энергии;

- описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям;

- сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям;

- анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи;

- уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций;

- сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления;

- перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию.

8.4.2.7. Описание тепловых сетей основывается на информации  проведённых энергетических обследований. При отсутствии данных по итогам проведённых энергетических обследований описание выполняется на основании  исходных данных, полученных при выполнении 1-го этапа. Описание сопровождается графическим материалом (карты-схемы тепловых сетей, зоны действия источников, энергетические балансы тепловых сетей).

8.4.2.8. Часть 4 "Зоны действия источников тепловой энергии" главы 1 содержит описание существующих зон действия источников тепловой энергии во всех системах теплоснабжения на территории муниципального образования, включая перечень котельных, находящихся в зоне эффективного радиуса теплоснабжения источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии.

8.4.2.9. Часть 5 "Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии" главы 1 содержит описание:

- значений потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха;

- случаев (условий) применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии;

- значений потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом;

- значений потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии;

- существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение.

8.4.2.10. Потребление тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха может быть основано на анализе тепловых нагрузок потребителей, установленных в договорах теплоснабжения.

8.4.2.11. Часть 6 "Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии" главы 1 содержит описание:

- балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в случае нескольких выводов тепловой мощности от одного источника тепловой энергии - по каждому из выводов;

- резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии и выводам тепловой мощности от источников тепловой энергии;

- гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю;

- причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения;

- резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности.

8.4.2.12. Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности, тепловой мощности нетто и тепловой нагрузки включают все расчетные элементы территориального деления муниципального образования. Описание (текстовые материалы) сопровождается графическим материалом (карты-схемы тепловых сетей и зоны действия источников тепловой энергии).

8.4.2.13. Часть 7 "Балансы теплоносителя" главы 1 содержит описание:

- утвержденных балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть;

- утвержденных балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения.

8.4.2.14. Часть 8 "Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом" главы 1 содержит:

- описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии;

- описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями;

- анализ поставки топлива в периоды расчетных температур наружного воздуха.

8.4.2.15. Часть 9 "Надежность теплоснабжения" главы 1 содержит:

- описание показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии;

- анализ аварийных отключений потребителей;

- анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений;

- графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения).

8.4.2.16. Часть 10 "Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций" главы 1 содержит описание результатов хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями.

8.4.2.17. Часть 11 "Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения" главы 1 содержит описание:

- динамики утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет;

- структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения;

- платы за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности;

- платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей.

8.4.2.18. Часть 12 "Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, муниципального образования" главы 1 содержит:

- описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей);

- описание существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к  снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей);

- описание существующих проблем развития систем теплоснабжения;

- описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения;

- анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения.

8.4.2.19. Глава 2 "Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения" содержит:

- данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения;

- прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий;

- прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии для обеспечения технологических процессов;

- прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе;

- прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе;

- прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе;

8.4.2.20. Глава 3 «Электронная модель системы теплоснабжения муниципального образования», содержит:

- результаты проведённых инструментальных замеров температуры, давления и расхода теплоносителя не менее чем в 5 точках тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии. Точки для замеров согласуются с заказчиком.

- гидравлический расчет тепловых сетей, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть;

- расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя;

- пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей.

8.4.2.21. Глава 4 "Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки" содержит:

- балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии;

- балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии по каждому из магистральных выводов (если таких выводов несколько) тепловой мощности источника тепловой энергии;

- гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого магистрального вывода;

- выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей.

8.4.2.22. Глава 5 "Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах" содержит обоснование балансов производительности водоподготовительных установок в целях подготовки теплоносителя для тепловых сетей и перспективного потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, а также обоснование перспективных потерь теплоносителя при его передаче по тепловым сетям.

8.4.2.23. Глава 6 "Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии" содержит:

- определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления;

- обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок;

- обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок;

- обоснование предлагаемых для реконструкции котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок;

- обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии;

- обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии;

- обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии;

- обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии;

- обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями;

- обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории муниципального образования;

- обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения муниципального образования и ежегодное распределение объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии;

- расчет радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия источников тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе.

8.4.2.24. При обосновании предложений по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии в рамках схемы теплоснабжения муниципального образования учитываются:

- покрытие перспективной тепловой нагрузки, не обеспеченной тепловой мощностью;

- максимальная выработка электрической энергии на базе прироста теплового потребления;

- определение перспективных режимов загрузки источников по присоединенной тепловой нагрузке;

- определение потребности в топливе и рекомендации по видам используемого топлива.

8.4.2.25. Глава 7 "Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них" содержит обоснование следующих предложений:

- реконструкции и строительства тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов);

- строительства тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения;

- строительства тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения;

- строительства или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных;

- строительства тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения;

- реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки;

- реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

- строительства и реконструкции насосных станций.

8.4.2.26. Глава 8 "Перспективные топливные балансы" содержит:

- расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории муниципального образования;

- расчеты по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов аварийных видов топлива.

8.4.2.27. Перспективные топливные балансы при наличии в планируемом периоде использования природного газа в качестве основного топлива на источниках тепловой энергии должны быть согласованы с программой газификации муниципального образования.

8.4.2.28. Глава 9 "Оценка надежности теплоснабжения" содержит обоснование:

- перспективных показателей надежности, определяемых числом нарушений в подаче тепловой энергии;

- перспективных показателей, определяемых приведенной продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии;

- перспективных показателей, определяемых приведенным объемом недоотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии;

- перспективных показателей, определяемых средневзвешенной величиной отклонений температуры теплоносителя, соответствующих отклонениям параметров теплоносителя в результате нарушений в подаче тепловой энергии.

8.4.2.29. По результатам оценки надежности теплоснабжения разрабатываются предложения, обеспечивающие надежность систем теплоснабжения, в том числе следующие предложения:

- применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих готовность энергетического оборудования;

- установки резервного оборудования;

- организации совместной работы нескольких источников тепловой энергии;

- взаимного резервирование тепловых сетей смежных районов муниципального образования;

- устройства резервных насосных станций;

- установки баков-аккумуляторов.

8.4.2.30. Глава 10 "Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение" содержит:

- оценку финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей;

- предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности;

 расчеты эффективности инвестиций;

- расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения.

8.4.2.31. Глава 11 "Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации" содержит обоснование выбора организации, предлагаемой в качестве единой теплоснабжающей организации



	9
	Последовательность выполнения  работ
	1 глава: Схема водоснабжения
1. Первый этап. Сбор исходных данных по объектам систем водоснабжения. Существующее положение

1.1  Анализ существующей институциональной и функциональной структуры предоставления услуг водоснабжения.

1.2  Характеристика технического состояния и технологических характеристик объектов водоснабжения и оценка возможности их использования на перспективу.

1.3 Разработка электронной модели системы водоснабжения и ее калибровка по параметрам существующего режима работы системы водоснабжения.
1.4 Анализ работы существующей системы водоснабжения с помощью электронной модели

1.5 Анализ состояния источников водоснабжения и водозаборов
1.6 Анализ систем очистки питьевой воды

На первом этапе производится сбор и анализ следующей информации:

· - документы территориального планирования поселения;

· - программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры поселения, другие документы территориального и стратегического планирования;

· - картографическая информация;

· - информация о техническом состоянии объектов централизованной системы водоснабжения, в том числе, информация о результатах технических обследований;

· - информацию о соответствии качества горячей воды и питьевой воды требованиям законодательства Российской Федерации о санитарно-эпидемиологическом благополучии человека;

· - информация об инвестиционных программах, реализуемых организациями, осуществляющими водоснабжение, а также о планах мероприятий по приведению качества горячей воды в соответствие с установленными требованиями, утвержденных в установленном порядке (в случае наличия таких инвестиционных программ и планов, действующих на момент разработки схемы водоснабжения);

· - данные о динамике потребления воды и уровне потерь воды.

2. Второй этап. Описание существующего состояния системы водоснабжения, разработка целевых показателей и приоритетов в развитии систем водоснабжения поселения муниципального образования. Обоснование выбора оптимальной системы водоснабжения на перспективу

2.1 Расчет нагрузок по всем видам водоснабжения на существующем уровне и на расчётный срок.
2.2 Определение основных направлений развития системы водоснабжения на основе показателей генерального плана и расчетов на электронной модели.
2.3 Целевые показатели развития системы водоснабжения (не менее двух вариантов развития системы водоснабжения).

На втором этапе определяется:

· - гарантирующая организация  для каждой централизованной системы холодного водоснабжения в соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении»;

· - необходимости обеспечения технической возможности подключения к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения объектов заявителей; 

· - необходимость ввода в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции, модернизации объектов централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения;

· - необходимость вывода из эксплуатации объектов централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения;

· - необходимость изменения условий водоснабжения, связанных с действием непредвиденных климатических и природных факторов.

3. Третий этап.  Разработка не менее 2-х вариантов «Схемы водоснабжения поселения муниципального образования с перспективой развития до 2023 года». Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов водоснабжения.

3.1 Водопроводные сооружения и площадки для их размещения.

3.2 Водопроводы и магистральные сети.

3.3 Рекомендации по увеличению надежности работы системы водоснабжения и организации мониторинга состояния сетей, оборудования и сооружений.

3.4 Мероприятия по охране окружающей среды.

3.5 Рекомендации по организации управления системой водоснабжения с применением технологий ГИС.

3.6 Технико-экономические показатели системы водоснабжения:  

- общая производительность системы, м3/сут, в том числе на хозяйственно-питьевые нужды населения, на нужды предприятий и на полив; 

- общее удельное водопотребление 1 чел., л/сут, в том числе на хозяйственно-питьевые нужды населения; 

- общая стоимость строительства, тыс. руб., в том числе отдельных узлов, водоводов и сетей; 

- стоимость строительства, отнесенная к 1 м3 суточной производительности системы; 

- протяженность водоводов и водопроводных сетей, км (общую и с разбивкой по диаметрам); 

- расчет показателей надежности; 

- календарный план реализации мероприятий.

3.7 Обоснование инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение объектов водоснабжения.

3.8. Подготовке актуализированной цифровой картографической основы на территорию поселения М 1:10000 в местной системе координат.

2) Четвертый этап. Согласование с Заказчиком разработанных вариантов схемы водоснабжения поселения муниципального образования.
 2 глава «Схема теплоснабжения»

2. Первый этап. 

Сбор исходных данных по объектам систем теплоснабжения. 

Сбор исходных данных по объектам систем теплоснабжения муниципального образования осуществляется Исполнителем. Собранные исходные данные должны быть согласованы с теплоснабжающими организациями.

На этом этапе выполняются:

- сбор данных о состоянии сферы теплоснабжения муниципального образования;

- информацию о структуре, составе, фактическом техническом состоянии и физическом  износе источников теплоснабжения, в том числе с комбинированной выработке тепла и электроэнергии; 

- информацию о структуре тепловой мощности и динамике ее изменения; профиле оборудования источников теплоснабжения и существующем техническом состоянии оборудования;

- информацию о составе, параметрах, фактическом техническом состоянии и физическом износе, конфигурации и характеристике тепловых сетей подключенных к источнику тепловой энергии;

- информацию о зоне действия источников теплоснабжения, резервные связи между магистральными тепловыми сетями. 

2. Второй этап. 

Описание существующего состояния системы теплоснабжения, разработка целевых показателей и приоритетов в развитии систем теплоснабжения муниципального образования. 

На этом этапе выполняются:

- целевые показатели систем теплоснабжения муниципального образования и формирование данных о существующем состоянии системы теплоснабжения;

 - проведение инструментальных измерений режимных параметров работы  оборудования источников тепла, тепловых сетей и сбор недостающей информации для актуализации электронной модели схемы теплоснабжения;

- анализ информации инструментальных измерений режимных параметров работы оборудования источников тепла, тепловых сетей - разработка прогноза потребности в коммунальных ресурсах;

- сбор информации о разработанных планировках жилых кварталов, производственных и общественно-деловых зон, прочих материалов по зонированию территории муниципального образования;

- сбор информации о характеристиках зданий и сооружений (структура, техническое состоянии, года ввода в эксплуатацию и прочую информацию, характеризующую состояние строительных фондов муниципального образования); 

- сбор информации о действующих и планируемым к освоению программ капитального ремонта жилищного фонда, сноса ветхих, аварийных и не соответствующих нормативным требованиям жилых и общественных зданий, с детализацией по расчетным единицам территориального деления муниципального образования;

- сбор информации о договорных тепловых нагрузках в конечном потреблении и динамике их изменения по группам потребителей;

- сбор информации о количестве инцидентов, технологических и аварийных отказов систем теплоснабжения, продолжительности их устранения;

- сбор информации о фактических и нормативных потерях тепловой энергии и теплоносителя при транспортировке теплоносителя от существующих источников; 

- сбор информации о покрытии тепловых нагрузок, объемах и структуре конечного потребления тепла и динамике его изменения; 

- сбор информации о климатологических характеристиках муниципального образования;

- сбор информации о составе и взаимоотношениях (договорных, финансовых) участников производства, транспорта, распределения и потребления теплоэнергии и горячей воды;

- сбор информации о структуре и особенностях присоединения потребителей к тепловым сетям;

- сбор информации о режимах отпуска тепла и эффективности регулирования отпуска тепла на источниках, нормативных графиках изменения температур теплоносителя при центральном качественном регулировании и их соблюдении;

- сбор информации о гидравлических режимах работы тепловых сетей и эффективности управления гидравлическими режимами;

- сбор информации о структуре потребляемых первичных энергоресурсов (топливо), динамике изменения топливно-энергетического баланса муниципального образования;

- сбор информации о технико-экономических показателях работы источников тепловой энергии, структуре себестоимости производства и отпуска тепла в тепловые сети;

- сбор информации о технико-экономических показателях работы систем транспорта тепла; 

- сбор информации о структуре себестоимости транспорта и распределения тепловой энергии и теплоносителя; 

- прогноз потребности в тепловой энергии и теплоносителе, прироста нагрузки, перспективных режимных характеристик управления теплоснабжением с координатной привязкой к расчетным единицам территориального деления и делением по группам потребителей;

- анализ состояния сферы теплоснабжения с целью определения базовых показателей ее функционирования для дальнейшего прогнозирования, в т.ч. анализ надежности систем теплоснабжения и соответствие этого показателя нормативному значению.

3. Третий этап.

 Разработка не менее 2-х вариантов «Схемы теплоснабжения муниципального образования с перспективой развития до 2028 года».

На этом этапе производится рассмотрение и утверждение Заказчиком совместно с теплоснабжающими организациями муниципального образования:

- обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения в соответствии с Постановлением;

- целевых показателей и приоритетов в развитии систем теплоснабжения;
- расчетов гидравлических режимов работы тепловых сетей;

- вариантов схемы теплоснабжения муниципального образования; 

- показателей энергетической эффективности работы системы теплоснабжения с предложениями по первоочередным энергосберегающим мероприятиям с оценкой их стоимости и ожидаемого экономического эффекта;

- расчетов существующих и перспективных балансов тепловой мощности и тепловой нагрузки (составить раздельно по горячей воде и пару), с целью определения резервов и дефицитов тепловой мощности источников, и с учетом перспективного замещения базового вида топлива на природный газ;

- расчетов пропускной способности тепловых сетей.

В случае наличия резервов тепловой мощности на теплоисточниках, разрабатывается программа реконструкции тепловых сетей на основании сценариев изменения зон действия существующих теплоисточников, с повышением надежности теплоснабжения. 

Для каждого разработанного сценария выполняются гидравлические расчеты с построением пьезометрических графиков. 

По результатам гидравлических расчетов составляется перечень участков магистралей, которые ограничивают транспорт тепла до потребителей.

В процессе гидравлического расчета, определяются:

- обеспечение требуемого расчетного перепада давления по всем участкам тепловой сети, с выявлением всех потребителей, перепад давления теплоносителя у которых не отвечает нормативным требованиям;

- участки тепловых сетей со скоростью движения теплоносителя выше допустимой; 

- участки тепловых сетей с низкими параметрами надежности теплоснабжения.

Для обеспечения требуемой эффективности использования топлива должны быть предложены варианты изменения состава действующего оборудования источников теплоты, с возможным использованием газопоршневых, газотурбинных, когенерационных установок, установок работающих на местных видах топлива, в том числе на биотопливе. 

Должны быть предложены варианты децентрализации теплоснабжения в зонах с низкоплотной тепловой нагрузкой, в том числе по мере газификации территории муниципального образования. 

Осуществляется предварительный выбор местоположения, основных параметров источников и очередности строительства, определяется состав основного оборудования, перспективные режимы загрузки и работы генерирующих мощностей.

Обосновывается развитие (модернизацию) тепловых сетей для загрузки вновь строящихся и реконструируемых генерирующих мощностей в рамках схемы теплоснабжения, в том числе необходимо: 

- разработать схему тепловой сети, включая изучение возможностей работы нескольких источников на единую тепловую сеть; 

- предварительно определить трассировку трубопроводов тепловых сетей и её технические характеристики; 

- выбрать вид и способ регулирования отпуска тепла от источника с расчетом оптимального температурного графика работы систем теплоснабжения;

- определить необходимость строительства теплосетевых объектов (насосных станций и подстанций, контрольно-распределительных пунктов, устройств защиты тепловых сетей и т.д.);

- рассчитать показатели надежности тепловых сетей и их резервирования;

- обосновать объединение тепловых сетей с соседними зонами и теплосетевыми районами.

Для обеспечения высокой степени надежности работы тепловых сетей и источников теплоэнергии определяются:

- места размещения резервных трубопроводных связей между радиальными теплопроводами;

- достаточность диаметров выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах;

- очередность ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс;

- очередность ремонтов, реконструкций, технического перевооружения источников теплоэнергии;

- влияние реализации потенциала энергосбережения, в части реконструкции теплозащитных свойств сетей и зданий, на показатели надежности системы теплоснабжения;

- величину необходимых капитальных вложений в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников теплоэнергии, сетей, сооружений сетей, в том числе в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения, используя укрупненные базисные стоимости объектов аналогов;

- предложения по возможным инвестиционным проектам в сфере теплоснабжения, способам их организации и оценить их эффективность для инвестора, и потребителей.

Готовятся предложения по выбору Единой теплоснабжающей организации.

Готовится актуализированная цифровая картографическая основа на территорию поселения М 1:10000 в местной системе координат.

5. Четвертый этап. Согласование с Заказчиком разработанных вариантов Схемы теплоснабжения муниципального образования. Сопровождение Проектировщиком схемы теплоснабжения при обсуждении на публичных слушаниях. Утверждение уполномоченными органами Схемы теплоснабжения. Передача Заказчику утвержденной Схемы теплоснабжения в количестве экземпляров и форме, предусмотренных Техническим заданием.

	10
	Особые требования
	Глава «Схема водоснабжения»

1. Окончательный вариант развития системы водоснабжения согласовать с Заказчиком до разработки «Предложений по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов водоснабжения» 

2. Подготовить календарный план реализации мероприятий схемы в согласованном формате 

3. Подготовить презентационные материалы для участия в общественных слушаниях и принять участие в общественных слушаниях 

4. Графические материалы выполнить в масштабе 1:10000 с врезками в масштабе 1:2000.
5. Выполнить координатную привязку подложки территории на основе переданной Заказчиком электронной цифровой карты. 

Масштаб и наполнение графического материала должно быть выполнено в соответствии с требованиями СНиП 11-04-2003. На схеме водоснабжения должны быть отображены: 

- районирование по типам застройки; 

- дорожная сеть; 

- границы водных объектов; 

- зеленая зона; 

- мосты, эстакады, путепроводы; 

- строения; 

- железная дорога, трамвайные пути; 

- источники системы водоснабжения с охранными зонами; 

- очистные сооружения водопровода с зонами санитарной охраны; 

- магистральные водоводы с сооружениями на них зонами санитарной охраны; 

- водопроводные насосные станции; 

- потребители систем водоснабжения; 

- водопроводные сети; 

- прочие объекты систем водоснабжения
 Глава «Схема теплоснабжения»

1.Окончательный вариант развития системы теплоснабжения согласовать с Заказчиком до разработки «Предложений по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов теплоснабжения» 

2. Подготовить календарный план реализации мероприятий схемы в согласованном формате 

3. Подготовить презентационные материалы для участия в общественных слушаниях и принять участие в общественных слушаниях 

4. Графические материалы выполнить в масштабе 1:10000 с врезками в масштабе 1:2000.

Выполнить координатную привязку подложки территории на основе переданной Заказчиком электронной цифровой карты. 

Масштаб и наполнение графического материала должно быть выполнено в соответствии с требованиями п.п. 3.1.4, 3.1.5 СНиП 11-04-2003. На схеме теплоснабжения должны быть отображены: 

- районирование по типам застройки; 

- дорожная сеть; 

- границы водных объектов; 

- зеленая зона; 

- мосты, эстакады, путепроводы; 

- строения; 

- железная дорога, трамвайные пути; 

- источники системы теплоснабжения с охранными зонами; 

- магистральные и внутриквартальные теплотрассы; 

- ЦТП; 

- потребители систем теплоснабжения; 

- прочие объекты систем теплоснабжения

	11
	Использование в проекте научно-технических достижений и новой техники
	Предусмотреть максимальное использование энергосберегающих технологий и принципа наилучших доступных технологий.

	12
	Мероприятия по охране окружающей среды
	Предусмотреть в соответствии с требованиями действующих нормативных документов:


	13
	Требования по разработке инженерно-технических мероприятий ГО и предупреждению чрезвычайных ситуаций
	Не требуется.

	14
	Требования к форме представляемых материалов
	Текстовые материалы в формате doc и pdf.

Графические материалы в формате pdf.
Материалы электронной модели в формате согласованной программы 

Материалы презентаций в формате ppt

	15
	Количество экземпляров предоставляемых материалов
	Материалы схемы предоставляются в 4х экземплярах на бумажном носителе и одном экземпляре на электронном носителе.

	17
	Требования к составу сметной документации
	Расчет стоимости строительства выполнить по укрупненным показателям стоимости строительства и технико-экономических показателей объектов-аналогов.

	18
	Перечень согласующих организаций и их требования к разрабатываемой схеме
	Проект схемы водоснабжения и теплоснабжения выносятся на рассмотрение и согласование в порядке, установленном законодательством РФ.

Схемы водоснабжения и  теплоснабжения  утверждаются органами местного самоуправления.

Гарантирующие организации в соответствии с установленной зоной их деятельности проводят предварительное согласование. 

	19
	Исходные данные, выдаваемые 

Заказчиком.


	9. Карты-схемы поселения в масштабе 1:10000 и 1:25000 в электронной (цифровой) форме 

10. Существующая Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения 

11. Утвержденный Генеральный план поселения (пояснительная записка с приложениями) 

12. Инвестиционные программы (либо их проекты) организаций водоснабжения, теплоснабжения  поселения

13. Технические условия на подключение объектов строительства к энергоснабжению, водоснабжению и канализации, теплоснабжению
14. Динамику тарифов на водоснабжение и водоотведение для различных групп потребителей за 3 предшествующих года, Динамику тарифов на теплоснабжение и транспортировку тепловой энергии для различных групп потребителей за 3 предшествующих года
15. Объёмы и места размещения объектов начатого и перспективного строительства (с выделением 1 очереди).
16. Иная документация, которая потребуется для разработки схем водоснабжения и теплоснабжения



3) Требования к качеству Работ:

Разработка схем водоснабжения и теплоснабжения  осуществляется Проектировщиком в соответствии с представляемыми Заказчиком заданием на проектирование, техническими условиями,  действующей нормативно-технической документацией и иными исходными данными.
4) Требования в отношении гарантии качества Работ:

Объем предоставления гарантий по обеспечению согласований: срок доработки проекта после получения замечаний на этапе предварительного согласования с заинтересованными  (гарантирующими) организациями - не более 7 дней. Срок выезда к Заказчику после получения замечаний по проекту для совместного согласования в гарантирующих  организациях - не более 3 дней.

- 2 -

